厦门理工学院

2014    年专业学位硕士研究生入学考试专业课课程考试大纲

考试科目名称: 光电检测技术 考试要求： 要求学生掌握光电检测技术的基本概念，各种光电器件的工作原理与特性，掌握光电检测技术的发展趋势和典型应用，具有从事技术工作解决实际问题的理论基础和实践基础，以及综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。 考试内容比例： 光电器件（占60分）、检测技术及应用（占40分） 基本内容及范围: 1. 光电技术的基础知识 辐射度、光度学及光电效应的基本物理量概念。辐射通量、光通量和光谱响应度。 2. 光电导器件 光敏电阻的工作原理和主要特性参数。光敏电阻的基本偏置电路和应用。 3. 光生伏特器件 结型光电器件原理。光电池、硅光电二极管、硅光电三极管、PIN和APD管的应用。 4. 光发射器件 光电倍增管的供电和信号输出电路。微弱信号的处理。 5. 热探测器件 热敏电阻、热电堆探测器和热释电器件的工作原理。 6. 光电信息变换 光电信息变换的类型及常用方法。各种光电信息变换的分类。 7. 图像信息的光电变换 真空成像器件、电荷耦合器件、CMOS器件的工作原理。电荷耦合摄像器件、CMOS器件驱动电路的设计及应用。 8. 光电信号的数据采集与计算机接口 数据采集原理及接口电路。数据采集电路的实现。 9. 光电信息变换技术的各种典型应用与新发展 太赫兹探测。