空调用制冷技术考试大纲

绪论

1蒸汽压缩制冷的热力学原理

1.1理想制冷循环

1.2蒸汽压缩制冷的热力学原理的理论循环制

1.3蒸汽压缩制冷循环的改善

1.4夸临界制冷循环

1.5实际循环

2制冷剂和再冷剂

2.1制冷剂

2.2润滑油

2.3载冷剂

3制冷压缩机

3.1活塞式制冷压缩及

3.2回转式压缩机

3.3离心式压缩机

4制冷装置的换热设备

4.1冷凝器的种类和工作原理

4.4蒸发器的种类和工作原理

4.7其他换热设备

5节流装置和辅助设备

5.1节流装置

5.2辅助设备

7吸收式制冷

7.1吸收式制冷的基本原理

7.2二元溶液特性

7.3单效溴化锂制冷机

7.4双效溴化锂制冷机

8水系统和制冷机房

8.1空调水系统