为了帮助广大考生复习备考，也应广大考生的要求，现提供我校自命题专业课的考试大纲供考生下载。考生在复习备考时，应全面复习，我校自命题专业课的考试大纲仅供参考。

| 上海电力学院2015年硕士研究生入学复试《电力系统设备与保护》课程考试大纲 |  |
| --- | --- |
| 课程名称 | 电力系统设备与保护 |
| 参考书目 | [1] 熊信银．发电厂电气部分（第四版）．中国电力出版社 [2] 张保会．电力系统继电保护．中国电力出版社，2005年版。 |
| 题型及分数比例 | 题型：选择题、简答题、计算题； 电气主系统部分（50%），继电保护（50%） |
| 考试主要内容及要求掌握的知识点 一、电气主系统部分 复习总体要求：掌握发电厂和变电所电气接线形式和运行特点以及主要电气设备的作用、工作原理和选择方法。 1. 发电厂、变电所分类及其电气设备分类 发电厂、变电所的类型及特点，电气一次、二次设备含义及包含的主要设备。 - 常用计算的基本理论和方法 导体长期发热和短时发热的特点，导体载流量的概念及提高载流量的措施，短路发热概念，短路热效应的计算，导体短路电动力概念与分布特点。 3．电气主接线及设计 主接线的含义和对电气主接线的基本要求，主接线的基本形式及其运行特点，主接线常用操作步骤；限制短路电流的方法；发电厂、变电所主变选择原则；各类发电厂变电所主接线特点。 4．厂用电 厂用电及厂用电率概念，厂用电源分类及其引接方式，厂用电压等级，厂用电动机自启动含义、分类，电动机自启动校验计算。 5. 导体与电气设备的原理与选择 电气设备选择的一般条件，断路器的灭弧原理及选择，隔离开关的选择，互感器原理与选择，裸导体的选择。 6．配电装置 配电装置分类及特点，安全净距的概念。 二、继电保护部分 复习总体要求：掌握各类电力设备继电保护的构成、配置原则、工作原理、整定原则及应用。 1. 电力系统继电保护的基本概念 继电保护的四个基本要求；主保护/后备保护、保护范围和保护配合；继电器（特性）、动作/返回（系数）、过量/低量保护、延时动作/返回、最大/最小运行方式等继电保护基本概念。 2．电网的电流电压保护 电网阶（三）段式电流保护的构成，各段整定原则、保护范围、特点及应用； 方向电流保护的应用及功率方向（继电器）元件基本原理，方向元件的接线方式、电压死区、灵敏角等基本概念； 中性点不直接接地系统单相接地故障时的特征及原理保护； 中性点直接接地系统的阶段式零序电流保护原理、特点及应用，零序方向元件原理； 3．输电线路距离保护 输电线路阶段式距离保护的构成原理、主要特点及应用； 阻抗测量元件的原理及应用； 过渡电阻及振荡对距离保护的影响及措施； 4．输电线路纵联保护 输电线路纵联保护的种类、实现原理及应用，纵联保护的方向元件及工作原理； 闭锁式方向式纵联保护原理、输电线路纵联差动保护原理及应用。 5．自动重合闸 自动重合闸作用、种类、基本要求、与继电保护的配合、检无压/检同期重合闸原理。 6．电力变压器保护 电力变压器差动保护的原理、动作特性及特点； 电力变压器后备保护的方式、原理、配置和作用。 7．发电机保护 发电机常见故障、异常运行及保护配置； 发电机相间短路、匝间短路、单相接地保护；发电机负序电流保护。 |  |