# 南昌工程学院《水力机组辅助设备》课程教学大纲

英文名称：Auxiliary Equipment for Hydropower Unit

课程编码： 080520004

总学时：32      实验学时：0               学分：2

适用对象：热能与动力工程专业本科

先修课程：水力学、水轮机、电机等。

大纲主撰人：徐建辉						 大纲审核人：李志红

- 课程性质、目的和任务

1. 本课程为热能与动力工程专业本科必修的一门专业课程。

2. 本课程较详细地阐述了水力机组辅助设备的主阀、油系统、气系统和水系统的基本知识。通过本课程的学习，使学生掌握水电站辅助设备的基本知识；熟练掌握水电站油系统、压缩空气系统和水系统的基本知识和工作原理。结合认识实习，培养学生分析问题和解决问题的能力，为今后从事发电厂辅助设备的运行、安装、调试、设计等工作奠定必需的基础。

- 教学内容及要求

第1章：水轮机进水阀及其操作系统

授课学时： 6

基本要求：

1-1 掌握水轮机进水阀的作用及技术要求。

1-2 掌握水轮机进水阀的型式及组成部件。

1-3了解进水阀的操作方式和操作系统。

1-4 熟悉辅助设备中常用的阀门及其选择。

重点：水轮机进水阀的型式及组成部件。

难点：进水阀的结构组成和操作系统。

第2章：油系统

授课学时： 8

基本要求：

2-1 重点掌握水电站用油种类及其作用。

2-2 掌握油的基本性质。

2-3 重点掌握油的劣化和净化处理。

2-4  熟悉油系统的作用、组成和系统图

2-5 了解对油系统的计算和设备选择。

2-6 了解油系统的布置及防火要求。

重点：水电站用油种类及其作用，油的劣化和净化处理。

难点：油的劣化和净化处理。

第3章：压缩空气系统

授课学时： 8

基本要求：

3-1 重点掌握水电站压缩空气的用途。

3-2 熟悉理想气体状态方程。

3-3 掌握活塞式压缩空气机的工作原理，掌握活塞式压缩空气机的基本分类。

3-4 掌握低压压缩空气系统，重点掌握机组调相压水供气。

3-5 掌握高压压缩空气系统，了解水电站压缩空气的综合系统，重点掌握油压装置供气。

重点：油压装置供气；机组调相压水供气。

难点：机组调相压水供气。

第4章：技术供水系统

授课学时： 6

基本要求：

4-1 重点掌握供水对象及其作用，掌握用水设备对供水的要求。

4-2 重点掌握水的净化与处理。

4-3 掌握水源及供水方式。

4-4 熟悉技术供水系统图。

4-5 对技术供水系统设备及管道选择，技术供水系统水力计算等作一般介绍。

4-6 熟悉消防供水系统

重点：供水对象及其作用；水的净化与处理。

难点：水的净化与处理。

第5章：排水系统

授课学时： 4

基本要求：

5-1 重点掌握排水内容和方式。

5-2 掌握渗漏排水，检修排水。

5-3了解排水系统图，离心泵的起动充水。

重点：排水内容和方式，掌握渗漏排水，检修排水。

难点：渗漏排水。

- 实验 (无)

- 学时分配

课程总学时为32，其中理论学时32，实验学时0。

| 章 | 内 容 | 讲课 | 实验课 | 习题课 | 实践课 | 总学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮机进水阀及其操作系统 | 6 |  |  |  | 6 |
| 2 | 油系统 | 8 |  |  |  | 8 |
| 3 | 压缩空气系统 | 8 |  |  |  | 8 |
| 4 | 技术供水系统 | 6 |  |  |  | 6 |
| 5 | 排水系统 | 4 |  |  |  | 4 |
|  | 合计 | 32 |  |  |  | 32 |

五、推荐教材及参考书

教  材：《水力发电机组辅助设备》，李郁侠主编，中国水利水电出版社，2013年

参考书：[1] 《水力机组辅助设备》，中国水利水电出版社，陈存祖，1995

[2] 《水力机组辅助设备》（2），中国水利水电出版社，范华秀，1987

六、课程考核

本课程理论考试形式为闭卷，为考查科目。采用多元化方式评定课程成绩，即理论考试权数为0.7，理论考试知识面覆盖各个知识点，其中基本知识、应知知识占65%，综合知识、技能占25%，课程难点知识、设计提高部分占10%。平时成绩权数为0.3，平时成绩由课堂教学表现、学习态度、学习自律等方面综合评定。