# 南昌工程学院《PLC原理及应用》课程教学大纲

英文名称：Electrical & PLC Control Technology

课程编号：080620347

学总时：48           实验学时：8          学分：3

适用对象：热动、自动化等相关专业

先修课程：电工学、电子技术、微机原理等

大纲主撰人：马永力		             大纲审核人：曾瑄

一、课程性质、目的和任务

可编程序控制器(PLC)是自动化专业的必修课程，是工业自动控制系统最常用的工具之一，它主要研究以工业过程模型为被控对象、PLC为手段的工业计算机自动控制系统。课程主要讲授PLC在工业自动化领域的发展动态和趋势，PLC系统的物理模型和系统结构，PLC的编程方法及使用，包括产品选型，控制系统设计和安装调试。通过本课程的学习，使学生掌握对可编程控制器的基本结构，熟悉可编程控制器的工作原理、指令系统、程序设计方法、运行维护及应用范围。具有一定的分析、设计和解决实际问题的能力。

二、教学内容及要求

第1章：概述

授课学时： 4

基本要求：

1-1 了解PLC的结构、特点与应用领域。

1-2 掌握PLC的工作原理

重点：PLC的结构特点

难点：PLC的工作原理

第2章：PLC的硬件

授课学时： 6

基本要求：

2-1 掌握PLC的硬件结构。

2-2 了解FX系列产品的特点

2-3掌握FX、FX1N、FX2N系列PLC的技术指标。

2-4 了解编程设备与人机接口。

重点：PLC的硬件结构

难点：FX系列PLC的功能模块

第3章：PLC程序设计基础

授课学时： 8

基本要求：

3-1 了解PLC编程语言

3-2 掌握FX系列PLC梯形图中的编程元件

3-3 熟悉FX系列PLC的基本逻辑指令

重点：FX系列PLC梯形图中的编程元件

难点：FX系列PLC的基本逻辑指令

第4章：开关量控制系统梯形图设计方法

授课学时： 6

基本要求：

4-1 了解梯形图的经验设计法

4-2 了解时序控制系统梯形图设计方法

4-3 掌握根据继电器电路图设计梯形图的方法

4-4 掌握顺序控制设计法与顺序功能法

重点：根据继电器电路图设计梯形图的方法

难点：顺序控制设计法与顺序功能法

第5章：顺序控制梯形图的编程方法

授课学时： 6

基本要求：

5-1 掌握STL指令的编程方法

5-2 掌握起保停电路的编程方法

5-3 了解以转换为中心的编程方法

5-4 掌握具有多种工作方式的系统的编程方法

重点：STL指令的编程方法

难点：具有多种工作方式的系统的编程方法

第6章：PLC的应用指令

授课学时： 10

基本要求：

6-1 了解FX系列PLC应用指令的表示方法与数据结构

6-2 了解程序流控制指令

6-3 掌握比较与传送指令、算术运算与字逻辑运算指令、数据处理指令

6-4 了解高速处理指令和方便指令

6-5 了解外部I/O设备指令、FX系列外部设备指令

6-6 了解浮点数运算指令、时钟指令等

重点：比较与传送指令、算术运算与字逻辑运算指令、数据处理指令

难点：浮点数运算指令、时钟指令等

第7章：PLC应用中的一些问题

授课学时： 4

7-1 了解PLC应用系统的设计调试方法

7-2 了解PLC应用系统的可靠性措施

7-3 了解PLC的通信与计算机通信网络

7-4 了解节省PLC输入输出点数的方法

重点：PLC应用系统的设计调试方法、PLC应用系统的可靠性措施

难点：PLC的通信与计算机通信网络

第8章 PLC编程器与编程软件的使用方法

授课学时：4

基本要求：

8-1 了解FX-20P-E手持式编程器的使用方法

8-2 了解SWOPC-FXGP/WIN-C编程软件的使用方法

重点：SWOPC-FXGP/WIN-C编程软件的使用方法

难点： SWOPC-FXGP/WIN-C编程软件的使用方法

三、学时分配

课程总学时为48，其中理论学时48，无实验学时。

| 章 | 内 容 | 讲课 | 实验课 | 习题课 | 实践课 | 总学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 4 |  |  |  | 4 |
| 2 | PLC的硬件 | 6 |  |  |  | 6 |
| 3 | PLC的程序设计基础 | 8 |  |  |  | 8 |
| 4 | 开关量控制系统梯形图设计方法 | 6 |  |  |  | 6 |
| 5 | 顺序控制梯形图的编程方法 | 6 |  |  |  | 6 |
| 6 | PLC的应用指令 | 10 |  |  |  | 10 |
| 7 | PLC应用中的一些问题 | 4 |  |  |  | 4 |
| 8 | PLC编程器与编程软件的使用方法 | 4 |  |  |  | 4 |
|  | 合计 | 48 |  |  |  | 48 |

四、推荐教材及参考书

教  材：FX系列PLC编程及应用  廖常初 机械工业出版社

参考书：1．电器与PLC控制技术  陈志新 北京大学出版社

2．可编程控制器原理及应用 钟肇新 华南理工大学出版社，2003

3．可编程控器应用技术（第四版）•廖常初 重庆大学出版社，2002

4.  PLC基础及应用 廖常初 机械工业出版社 2007年

五、课程考核

课程成绩中期末考试成绩占70%，平时成绩占30%。期末考试为笔试。