《空调工程》复习大纲

### 绪论

- 空调系统的类型；

- 空调系统的组成。

### 湿空气的焓湿学基础

- 湿空气物理性质，湿度和含湿量的确定，热湿比概念；

- 应用焓湿图确定空气状态；

- 露点温度和湿球温度概念；

- 空气的各种处理过程在h-d图上的表示。

### 空调负荷计算与送风量的确定

- 空调房间得热量与冷负荷概念；

- 空调房间送风状态点的确定；

- 送风量的确定方法；

- 新风量的确定方法。

### 空调基本原理与处理过程

- 喷水室、表面式换热器、空气加湿器处理过程及其在焓湿图上的表示。

### 空气热湿处理及净化处理设备

- 过滤器的性能指标。

### 空调系统（1）

- 一次、二次回风空调系统和风机盘管空调系统的组成、处理过程、计算及其在焓湿图上的表达方法。

### 空调系统（2）

- 变风量（VAV）空调系统、热泵空调系统、多联机空调系统的基本概念。

### 空调区的气流组织和空调风管系统

- 空调区的气流分布方式；

- 常用空调送、回风口的类型及应用场合。

### 空调水系统

- 开式循环系统和闭式循环系统概念；

- 两管制、四管制及分区两管制水系统概念；

- 定流量与变流量系统概念；

- 一次泵与二次泵系统概念。

### 空调冷热源的选择

- 冷热源设备的种类

### 空调系统的运行调节

- 室内余热量变化、余湿量不变时的运行调节；

- 室内余热量、余湿量均变化时的运行调节；