# 2016年考试内容范围说明

考试科目代码：811     考试科目名称:生物医学工程原理

考试内容范围: - 生物电磁学 - 要求考生理解生物电内涵、生物电产生基础、生物电现象。 - 要求考生熟练掌握心脏兴奋系统与相应的心电图波形含义。 - 要求考生了解正常脑电活动的五种类型和脑电图波的应用。 - 要求考生了解生物磁场特点、来源和引起生物效应的磁场的物理因素。 - 生物力学 - 要求考生了解生物力学的研究范畴和研究特点。 - 要求考生熟练掌握软组织的材料特性、血管的力学性质和肌肉的力学性质。 - 要求考生熟练掌握血液在刚性圆管中的层流流动原理，并能够熟练计算血液为牛顿流体和Casson流体时的流量和流速。 - 要求考生了解血液循环中的体循环和肺循环原理。 - 生物医学光子学 - 要求考生了解生物系统的超微弱发光现象和本质。 - 要求考生熟练掌握生物组织光学特性参数的含义。 - 要求考生了解激光对组织的生物效应。 - 要求考生理解激光扫描共聚焦显微镜的基本原理。 - 生物材料 - 要求考生了解生物材料的种类和特点。 - 要求考生熟练掌握生物材料的结构与性质。 - 要求考生理解组织移植的途径和不足。 - 要求考生理解组织工程的基本要素。 - 生物医学传感技术 - 要求考生了解生物医学传感器的分类。 - 要求考生熟练掌握生物传感器的静态和动态特性。 - 要求考生了解生物医学传感器的选用原则。 - 生物医学信号处理 - 要求考生了解生物医学信号的分类与特点。 - 要求考生熟练掌握生物传感器的静态和动态特性。 - 现代医学影像技术 - 要求考生了解X射线的特性。 - 要求考生理解X-CT工作基本原理，掌握CT数（值）的概念。 - 要求考生了解超声彩色血流图的表示方法。 - 要求考生理解放射性核素成像的过程。 - 要求考生了解磁共振成像系统的基本组成。 - 临床生化检验技术 - 要求考生熟练掌握自动生化分析仪的基本结构和原理。 - 要求考生熟练掌握自动生化分析方法——终点法，并能够利用Lamber-Beer定律计算待测样品的浓度值。 - 要求考生了解免疫的相关定义，熟练掌握抗原抗体反应和凝集反应的相关概念和原理。 - 放射治疗与定向能量外科治疗技术 - 要求考生了解放射治疗中电离粒子的种类、电离作用的生物效应和放射治疗的原则。 - 要求考生了解三维适形放射治疗的特点。 - 要求考生了解近距离放射治疗与远距离放射治疗的不同点。 - 要求考生了解肿瘤热疗的概念。 - 要求考生理解超声治疗的物理基础和高强度聚焦超声（HIFU）概念的界定。

考试总分：150分 考试时间：3小时 考试方式：笔试 考试题型： 填空题（25分） 判断题（20分） 单选题（40分） 简答题（45分） 计算题（20分）