《热工基础》复习考试大纲

（工程热力学部分）

一、热力学的基本概念

热力学系统；热力学状态与状态参数；P-V图；热力学过程与循环；准静态过程和可逆过程；正循环和逆循环等。

二、热力学第一定律

热力学第一定律的实质；闭口系统的热力学第一定律表达式；开口系统的热力学第一定律表达式；内能、热量和功、焓和熵等基本热力学参数的定义和计算方法。

三、气体的热力性质

实际气体和理想气体的性质；理想气体状态方程式；理想气体比热的热力学一般关系式；理想气体内能、焓、熵差的计算；实际气体状态方程式；实际气体热力性质。

四、理想气体的热力过程及压气机的热力过程

理想气体的定容过程、定压过程、定温过程、定熵过程和多变过程；内能变化、过程功、过程热、过程比热、焓变化、技术功和熵变化等。单级活塞式压气机的工作原理；单级活塞式压气机所需的功；多级压缩和级间冷却；叶轮式压气机的工作原理。

五、热力学第二定律

过程的方向性；热力学第二定律的描述和一致性；卡诺循环和卡诺定律；极限回热循环；热泵及其理想制冷系数、制热系数；熵的物理意义和数学推导；热力学第二定律的数学表达式；熵产及孤立系统的熵增原理；火用 方程及火用 分析。

- 力学一般关系式

内能、焓、自由能及自由焓基本关系式；熵、焓、及内能的微分方程式。

- 水蒸汽和湿空气

水蒸汽的热力性质；水蒸汽的热力过程；湿空气的绝对湿度、相对湿度、含湿量、焓值等湿空气的状态参数及计算方法；湿空气焓湿图的应用原理；湿空气的热力过程。

- 气体和蒸汽的流动

稳定流动的基本方程（连续性方程、能量方程和过程方程）；音速和马赫数与喷管、括压管截面变化的关系；喷管的计算；临界压力和临界速度；绝热滞止和绝热节流。

九、动力循环分析

基本郎肯动力循环、燃气轮机布雷顿循环、高效混合加热内燃机循环。

十、制冷循环分析

蒸汽压缩热泵循环、吸收式热泵循环、逆布雷顿空气循环。

（传热学部分）

十一、导热基本定律及稳态导热

导热基本定律、导热微分方程、典型物体的一维稳态导热、一般的一维稳态导热问题、肋片导热（一维稳态导热应用）

十二、非稳态导热

一维非稳态导热问题、诺谟图、半无限大物体的非稳态导热、多维非稳态导热问题、集总参数法。

十三、导热问题的数值解法

区域的离散化、微分方程的离散化、差分格式、线性方程组的求解

十四、对流换热

对流换热基本概念（对流换热的分类 边界层概念）、对流换热微分方程、边界层分析、边界层微分方程、边界层积分方程及求解、比拟理论、相似原理、强制对流换热的准则式、自然对流换热准则式

十五、凝结与沸腾

凝结与沸腾现象、临界热流、膜状凝结的分析解、影响膜状凝结换热的因素、沸腾换热的准则关系式

十六、辐射传热

基本概念、黑体辐射的四个基本定律、实际物体的辐射特性、灰体、角系数性质及其计算灰体辐射换热计算（网络法、代数法）、有效辐射、投入辐射