《分析化学》考试大纲

（包括“化学分析”和“仪器分析”两部分）

一、“化学分析”部分

（一）、绪论

考核知识点及要求

1．了解分析化学的定义、分类方法及任务

2．了解分析化学的作用

（二）、误差和分析数据的处理

考核知识点及要求

1．了解误差的种类、来源及减小方法

2．掌握准确度及精密度的基本概念、关系及各种误差及偏差的计算

3．掌握有效数字的概念，规则，修约及计算

4．了解随机误差的正态分布的特点及区间概率的概念

5．掌握有限数据的t分布，并会用t分布计算平均值的置信区间

6．掌握t检验和F检验；熟练掌握异常值的取舍方法

7．了解提高分析结果准确度的方法

（三）、滴定分析概论

考核知识点及要求

1．明确基准物质、标准溶液等概念

2．掌握滴定分析的方式，方法，对化学反应的要求

3．掌握标准溶液配制及标定方法、浓度的表示形式及滴定分析的相关计算

（四）、酸碱滴定法

考核知识点及要求

1．了解活度的概念和计算，掌握酸碱质子理论

2．掌握酸碱的离解平衡，酸碱水溶液酸度、质子平衡方程

3．掌握分布分数的概念及计算以及PH值对溶液中各存在形式的影响

4．掌握缓冲溶液的性质、组成以及PH值的计算

5．掌握酸碱滴定原理、指示剂的变色原理、变色范围及指示剂的选择原则

6．掌握强酸（碱）和一元弱酸（碱）的滴定及多元酸碱的滴定曲线

7．熟悉各种滴定方式，并能设计常见酸、碱的滴定分析方案

8．了解酸碱滴定法的应用

（五）、络合滴定法

考核知识点及要求

1．理解络合物的概念，氨羧络合剂的结构特点，理解络合物溶液中的离解平衡的原理

2．熟练掌握络合平衡中的副反应系数和条件稳定常数的计算

3．掌握络合滴定法的基本原理和化学计量点时金属离子浓度的计算

4．了解金属离子指示剂的作用原理

5．掌握提高络合滴定的选择性的方法

6．学会络合滴定误差的计算

7．掌握络合滴定的方式及其应用和结果计算

（六）、氧化还原滴定法

考核知识点及要求

1．理解氧化还原平衡的概念，了解影响氧化还原反应的进行方向的各种因素

2．理解标准电极电势及条件电极电势的意义和它们的区别

3．熟练掌握能斯特方程计算电极电势。掌握氧化还原滴定曲线

4．了解氧化还原滴定中指示剂的作用原理，掌握用物质的量浓度计算氧化还原分析结果的方法

5．了解氧化还原滴定前的预处理

6．熟练掌握KMnO4法、K2Cr2O4法及碘量法的原理和操作方法

（七）、常用的分离和富集方法

考核知识点及要求

1．了解分析化学中常用的分离方法

2．了解沉淀分离与共沉淀分离、溶剂萃取分离、离子交换分离、液相色谱分离的基本原理

3．了解萃取条件的选择及主要的萃取体系

4．了解离子交换的种类和性质以及离子交换分离法的操作

5．了解纸色谱、薄层色谱及液相色谱分离法的基本原理

（八）、定量分析的一般步骤

考核知识点及要求

1．了解试样的采集和制备，定量分析的一般步骤

2．了解常见无机有机试样的分解方法

3．根据试样的性质、共存组分的影响和待测组分的含量确定测定方法

（九）、定量化学分析基本操作技能

考核知识点及要求

1．学会定量分析的步骤及各步骤的方法和原则

2．掌握实验数据处理、误差分析

3．掌握分析天平、容量瓶、移液管及酸、碱滴定管的使用方法

4．掌握直接和间接法配制标准溶液的方法

二、“仪器分析”部分

（一）、绪论

考核知识点及要求

1．掌握仪器分析和化学分析的区别和联系，仪器分析的特点

2．了解常用定量分析方法评价指标

3．掌握精密度、准确度和检出限三个指标的涵义及计算方法

（二）、光谱分析法导论

考核知识点及要求

1．了解电磁辐射的波、粒二像性，波长、频率、波速、波数等波的参数及相互关系

2．掌握辐射的能量与波长之间的关系，光学光谱区波长范围及其所对应的仪器分析方法

3．了解原子光谱和分子光谱的产生机理

4．掌握原子光谱和分子光谱的区别

（三）、紫外－可见吸收光谱法

考核知识点及要求

1．了解：物质对光的选择性吸收的本质

2．掌握光谱与分子结构的关系，朗伯－比尔定律的基本形式、摩尔吸光系数及最大吸收波长的涵义，对朗伯－比尔定律偏离的原因及消除方法

3．了解单光束、双光束和双波长分光光度计的优缺点

4．掌握紫外－可见光分光光度计的一般组成及各部分的功能

5．了解双波长测定法的原理

6．掌握单组分测定法，多组分同时测定法，弱有机酸（碱）解离常数测定法，络合物络合比测定法，示差分光光度法

（四）、原子吸收光谱法

考核知识点及要求

1．了解吸收曲线变宽及原因；用峰值吸收代替的积分吸收原理及前提条件

2．掌握原子吸收光谱分析法的一般过程

3．了解原子吸收光谱仪的组成及各部分的功能

4．掌握常用原子化方法；空心阴极灯的构造及发射锐线光的原理

5．掌握干扰及其消除方法；常用定量分析方法

（五）、电化学分析法导论

考核知识点及要求

1．掌握原电池和电解池的区别和联系

2．了解电极电位产生的机理

3．掌握标准电极电位、液接电位、盐桥、极化和极化电位的概念

4．掌握几种金属基电极的组成及其电极电位表达式；常用参比电极（甘汞电极和Ag－AgCl电极）的基本构造和工作原理

（六）、电位分析法

考核知识点及要求

1．了解离子选择性电极的分类

2．掌握玻璃电极和晶体膜电极的构造、响应机理及溶液pH值测定方法

3．了解离子选择性电极性能参数的意义

4．掌握电位选择系数的涵义及其应用

5．掌握电位分析法的基本原理；测定离子活（浓）度的方法与仪器；总离子强度调节缓冲溶液的组成及各成分的作用；常用定量分析方法

6．掌握电位滴定法的装置、原理及数据处理方法

（七）、色谱分析法

考核知识点及要求

1．了解色谱法的历史

2．掌握色谱分析法的分类

3．掌握色谱流出曲线和有关术语；色谱法的基本理论（塔板理论，速率理论）；与柱效、柱长、分离度、相对保留值等参数有关的计算方法

4．了解气相色谱仪的构成；色谱操作条件的选择（如载体、固定相、温度等的选择）

5．掌握热导池检测器和氢火焰离子化检测器基本构造和工作原理；

6．定性定量分析方法（定性分析：保留值、相对保留值、保留指数；定量分析：归一化法，外标法和内标法）

7．了解高效液相色谱法的特点及仪器的构成

8．掌握高效液相色谱法几种常用类型

9．了解色谱分离方式选择的一般原则