杭州电子科技大学                                                                                                                                                                                                                                                                          硕士研究生复试同等学力加试科目考试大纲

学院：材料与环境工程学院        加试科目：仪器分析

一、原子发射光谱法

1．原子发射光谱分析法的基本原理。

2．光谱分析仪器的主要组成及其作用、光谱定性分析的基本原理。

3．光谱定量分析的基本原理（光谱定量分析的基本依据--罗马金公式）、内标法以及光谱定量分析方法。

二、原子吸收光谱分析法

1．原子吸收分光光度计的主要组成及其作用。

2．原子吸收光谱定量分析方法。

3．原子吸收光谱定量分析法的灵敏度及特征浓度。

4．原子吸收光谱定量分析法的检出限。

三、气相色谱法

1．气相色谱仪的基本组成及其作用

2．气相色谱流出曲线及其有关色谱术语

（1）基线：基线、基线漂移、基线噪声。

（2）保留值：死时间、保留时间、调整保留时间；死体积、保留体积、调整保留体积；相对保留值。

（3）区域宽度：标准偏差、半峰宽度、峰底宽度。

3．气相色谱分离的基本原理

气固色谱和气液色谱的分离原理。

4．气相色谱分配系数和分配比

色谱分配系数和分配比的概念。

5．色谱柱的总分离效能指标

分离度是柱的总分离效能指标。

6．检测器的作用及其分类（重点）

检测器的作用及其分类。

7．热导池检测器的基本原理（重点）

热导池检测器的结构、工作原理以及影响其灵敏度的因素。

8．色谱检测器的性能指标（重点）

色谱检测器的性能指标：灵敏度、检测限、线性范围

9．气相色谱定性方法

根据保留值的色谱定性方法。

10．气相色谱定量方法的依据

气相色谱定量方法的依据。

11．定量校正因子的概念及其测定方法

定量校正因子的概念及其测定方法

12．常用的气相色谱定量方法

常用的气相色谱定量方法及其适用情况。

四、高效液相色谱法

1．液相色谱法中影响色谱峰扩展及色谱分离的因素。

2．高效液相色谱法的分类及其分离原理。

3．高效液相色谱仪的基本组成及其作用。

五、紫外-可见分子吸收光谱法

1．紫外一可见吸收光谱的产生机理，吸收定律，影响显色反应因素。

2．紫外光谱与分子结构。

3．紫外一可见分光光度计，在定性、定量及化学研究中的应用。

六、红外吸收光谱法

1．红外吸收基本原理。

2．色散型红外分光光度计，付里叶变换红外光谱仪。

3．光谱的特征吸收频率及其与分子结构的关系，试样的处理，图谱解析方法，定量分析。

七、其他义器分析法

质谱法

1．质谱法

（1）质谱法原理。

（2）质谱仪主要部件，离子峰主要类型，重要裂解规律，图谱解析一般规律。

（3）色--质联用，应用

2．核磁共振波谱法

（1）原子核的自旋与共振，弛豫现象，

（2）核磁共振波谱仪，

（3）质子核磁共振波谱与有机化合物结构之间的关系，

（4）核磁共振图谱的解析及其应用非线性系统的特征，非线性系统与线性系统的区别与联系。

参考书目：《仪器分析》（第二版），南京大学出版社，2009