湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题考试大纲

考试科目代码：[×××]                      考试科目名称：分析化学实验

一、考试形式与试卷结构

1)试卷成绩及考试时间：

本试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

2)答题方式：闭卷笔试、实验操作

3)试卷内容结构

（一）理论部分　 50%

（二）定量分析基本操作考试 50%

4)题型结构

（一）理论部分

a: 填空题，10空，每空2分，共20分。

b: 选择题，10小题，每小题2分，共20分。

c: 改错题，5小题，每小题2分，共10分。

（二）实验操作部分

由教师编拟一个实验，该实验包括天平称量，移液、定容、滴定等单元操作，由老师逐一观察学生实验的操作，并作好记录，学生操作完毕后，老师当场给予评分。

二、考试内容及考试要求

分析化学实验的考试内容包括下列五个方面：

1、学生对实验原理和实验基本知识的理解；

2、学生对实验基本操作技能掌握的熟练程度；

3、定量分析实验结果的准确度和精密度；

4、实验报告和实验结果的讨论；

5、学生进行综合实验和设计实验的能力。

主要考察实验及相应要求：

| 序号 | 实验名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱标准溶液的配制、浓度比较和标定 | 掌握酸碱标准溶液的配制方法和标定方法；掌握正确使用酸、碱滴定管，验证酸碱滴定原理；掌握滴定终点判断和读数、数据记录方法；掌握分析数据处理方法及结果表达。 |
| 2 | 工业纯碱总碱度的测定 | 掌握标准溶液的配制、标定以及总碱度程度测定方法、指示剂的选择。 |
| 3 | 铵盐中氮含量测定（甲醛法） | 掌握测定铵盐中氮含量原理（甲醛法）和操作技能；熟练掌握容量瓶，移液管的使用和滴定操作技能。 |
| 4 | EDTA溶液的标定 | 掌握常用来标定EDTA溶液的基准试剂，掌握标定方法及指示剂的选择。 |
| 5 | 自来水总硬度的测定 | 掌握络合滴定法的原理及特点，掌握以CaCO3为基准物质标定EDTA的方法；了解水硬度测定的意义和常用硬度表示方法；了解金属指示剂的作用原理及特点；学会总硬度的计算方法。 |
| 6 | 铅、铋混合液中铅、铋含量连续测定 | 掌握控制酸度进行各种金属离子连续滴定的络合滴定方法和原理；熟悉连续滴定中指示剂选择及其应用。 |
| 7 | H2O2含量的测定（KMnO4法） | 掌握以Na2C2O4为基准物标定KMnO4标准溶液，KMnO4法测定双氧水中H2O2含量的方法、原理和实验操作技能；学会吸量管的使用方法；掌握控制准确的滴定条件（酸度、温度等）。 |
| 8 | 铜盐中铜含量的测定（碘量法） | 了解Na2S2O3溶液保存条件和用K2Cr2O7为基准物标定Na2S2O3溶液的原理和方法；掌握用间接碘量法测定铜盐、铜合金中铜含量的原理、方法以及操作技能；掌握碘量法的测定条件。 |
| 9 | 可溶性氯化物中氯含量的测定（莫尔法） | 掌握莫尔法沉淀滴定的原理、方法和操作技能；掌握沉淀滴定终点判断方法，了解K2CrO4指示剂的浓度大小对Cl-的影响。 |
| 10 | 邻二氮菲吸光光度法测定铁 | 掌握用吸光光度法测定铁的原理、方法及光度计的使用方法 |

三、参考书目

1)   本科化学实验，湖南师范大学化学化工学院组编，湖南师范大学出版社，2008年10月第一版

2)    无机及分析化学实验，山东大学、山东师范大学等编，化学工业出版社，

2003年8月第一版。

3)    化学分析基本操作规范，化学分析基本操作规范编写组编