大连海事大学硕士研究生入学考试大纲

考试科目：环境监测

试卷满分及考试时间：试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

一、基础知识

考试内容

环境监测	环境监测的分类	环境监测的特点	环境优先污染物	中国环境标准体系	标准和技术法规的关系	监测技术分类	水质标准	大气标准	固体废物控制标准

考试要求

1．理解环境监测的概念、工作内容、分类、特点；

2．了解环境监测的特点、环境优先污染物；

3．掌握中国环境标准体系，了解标准和技术法规的关系，理解水质标准、大气标准、固体废物控制标准的制定特点；

4．掌握监测技术分类。

二、水和废水监测

考试内容

水污染监测的对象	监测项目	水质监测分析方法	排污总量测量方法	水质监测方案制订	水质监测方案制订	水污染源监测方案制订	水样的采集和保存	水样的运输与保存	水样的预处理	物理指标检验	金属化合物的测定	非金属无机化合物的测定	有机污染物的测定底质和活性污泥性质测定

考试要求

- 了解水污染监测的对象和项目；

- 掌握水质监测方案制订；

- 掌握水质监测分析方法；

- 掌握水样的采集和保存、运输与保存、水样的预处理；

- 了解物理指标检验；

- 理解金属化合物的测定、非金属无机化合物的测定、有机污染物的测定、底质和活性污泥性质测定。

三、空气和废气监测

考试内容

空气污染基本知识	空气中的污染物及其存在状态	空气中污染物的时空分布特点	空气中污染物浓度表示方法	空气污染监测方案的制订	空气样品的采集方法和采样仪器	气态和蒸气态污染物质的测定	颗粒物的测定	降水监测	污染源监测

考试要求

- 了解空气污染基本知识、空气中的污染物及其存在状态、空气中污染物的时空分布特点、空气中污染物浓度表示方法；

- 掌握空气污染监测方案的制订方法，尤其是项目确定、采样点布设、采样频率和时间的确定、质量保证；

- 理解空气样品的采集方法和采样仪器；

- 掌握气态和蒸气态污染物质的测定、颗粒物的测定、降水监测、固定和流动污染源监测；

- 掌握空气污染指数计算。

四、固体废物监测

考试内容

固体废物的定义和分类	危险废物的定义和鉴别	固体废物样品的采集和制备	生活垃圾的特性分析	有害物质的毒理学研究方法

考试要求

- 了解固体废物的定义和分类；

- 理解危险废物的定义和鉴别；

- 了解固体废物样品的采集和制备；

- 了解生活垃圾的特性分析、有害物质的毒理学研究方法。

五、环境污染生物监测

考试内容

污染物在生物体内的分布	生物样品的采集和制备	生物样品的预处理	污染物的测定方法

考试要求

- 了解污染物在生物体内的分布特征；

- 了解生物样品的采集和制备及预处理；

- 了解生物样品污染物的测定方法。

六、物理性污染监测

考试内容

分贝、声功率级、声强级和声压级	噪声的叠加和相减 	响度和响度级	计权声级	等效连续声级、噪声污染级和昼夜等效声级	噪声的频谱分析	噪声测量	噪声标准	城市环境噪声监测方法	工业企业噪声监测方法	照射量和剂量	放射性监测方法

考试要求

- 理解分贝、声功率级、声强级和声压级、响度和响度级、计权声级、等效连续声级、噪声污染级和昼夜等效声级的定义；

- 掌握噪声的叠加和相减；

- 了解噪声的频谱分析；

- 理解噪声测量方法；

- 了解噪声标准；

- 理解城市环境噪声监测方法、工业企业噪声监测方法;

- 了解环境放射性监测基础知识，了解放射性监测方法。

七、监测过程的质量保证

考试内容

质量保证的内容	监测实验室基础	监测数据的统计处理和结果表示	实验室质量保证	标准分析方法和分析方法标准化	环境标准物质	环境监测管理

考试要求

- 理解质量保证的内容；

- 了解监测实验室基础

- 掌握监测数据的统计处理和结果表述；

- 掌握实验室内、实验室间质量控制的所有方法；

- 理解标准分析方法和分析方法标准化，了解实验室间的协作试验；

- 理解环境标准物质，了解标准物质的制备和定值；

- 了解环境监测管理的内容和原则。

  - 参阅：

《环境监测》 奚旦立  高等教育出版社