化学工程学院复试科目考试大纲

“电厂化学仪表”考试大纲

一、考试的学科范围

电厂化学仪表课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对电力、石油化工等领域化学仪表的基本原理以及仪器的各重要组成部分、各仪器分析方法的应用对象及分析过程的掌握和应用情况。要求考生应掌握以下有关知识：

1. 了解分析仪器的概念、组成及电厂水、汽系统中化学仪表配置及作用、在电厂水气系统、补给水系统中得任务和目的、电厂化学仪表的优越性。

2. 电导式分析仪器：掌握两类导体的概念、传感器的不同类型；掌握电导池、电导、电导率、电极常数概念及电极常数测量方法；理解并掌握影响电导率测量的四个因素；实验室和在线型电导率测量的基本知识及电磁浓度计的测量原理。

3. 电位式分析仪器：电位式分析方法的基本知识、离子选择性电极及参比电极、离子选择性电极的性能及测定方法、测量电池、测量电池对变送器的一般要求、在线pH计测量的基本知识。

4. 电流式分析仪器：电流式分析方法的基本知识、溶氧测量的传感器类型及工作原理、溶解氧分析仪器的校正方法及注意事项、联氨表的工作原理及校正方法。

5. 光学式分析仪器：光学式分析方法的基本知识、光电比色计和分光光度计的主要部件工作原理及特性、可见光分光光度计、紫外可见分光光度计的工作原理、在线磷酸根、硅酸根自动分析仪的工作原理及应用、水的浊度、浊度仪的工作原理及应用、原子吸收分光光度计的工作原理及应用。

三、试题主要类型

1、答题时间： 120分钟

2、电厂化学仪表试题类型：选择题、简答题、名词解释、计算题

四、考查要点

第一章 绪论

1.了解化学仪表的概念、组成及仪表的核心技术；

2.掌握发电厂对化学仪表配置要求；

3.化学仪表在电厂的重要性和优越性。

第二章 电导式分析仪器

1.掌握两类导体的概念、传感器的不同类型；

2.掌握电导池、电导、电导率、电极常数概念及电极常数测量方法；

3.理解并掌握影响电导率测量的四个因素；

4.实验室和在线型电导率测量的基本知识及电磁浓度计的测量原理。

第三章 电位式分析仪器

1.电位式分析仪器的概念、电极电位、原电池的工作原理及特性；

2.离子选择性电极的的膜电位的机理和特性；

3.参比电极的特点和设计要求；

4.离子选择性电极的性能及测定方法；

5.测量电池及对变送器的如何要求的；

6.在线pH计、pNa计设计要点及运行维护的基本要求。

第四章 电流式分析仪器

1.电流式分析仪器的概念、传感器种类及工作原理；

2.不同的溶氧传感器的校正方法及影响因素；

3.测量联氨的传感器工作原理及特性。

第五章 光学式分析仪器

1.掌握光学式分析仪器的工作原理、分子级、原子级电子不同轨道跃迁的特点及应用；

2.理解掌握比耳定律、影响分析精度的因素；

3.光电比色和分光光度计的主要部件工作原理及易导致测量误差的根源分析；

4.可见光分光光度计、紫外可见分光光度计、在线磷酸根及硅酸根自动分析仪的工作原理及仪表结构；

5.掌握浊度测量的工作原理及浊度定义的特点和要求。

五、主要参考书目

1. 承慰才、王中甲、孙墨杰、滕飞，电厂化学仪表（第二版），北京：中国电力出版社，1998.10

2. 厉玉鸣.《化工仪表及自动化》. 北京：化学工业出版社.2005.10

“热力发电厂水处理”考试大纲

一、考试的学科范围

热力发电厂水处理课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对热力发电厂水处理课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

- 电厂用水水质概述：掌握电厂用水水源及水质特点、天然水中的杂质及特征、电厂用水的水质指标、天然水的分类、水质校核等内容。

- 水的混凝：掌握胶体化学基础、混凝原理及过程、混凝剂及助凝剂、混凝剂加药系统、絮凝反应池等内容。

- 沉淀与澄清：掌握颗粒沉降分类；斜板和斜管式沉淀池、平流式沉淀池、机械搅拌澄清池、水利循环澄清池、泥渣悬浮澄清池等设备结构及运行。

- 过滤：掌握常用过滤介质、过滤原理、过滤器及滤池结构及操作。

- 反渗透除盐：掌握反渗透原理、膜材料和膜组件、给水预处理要求、反渗透装置与运行、故障与对策等内容。

- 离子交换除盐：掌握离子交换树脂的理化特性，离子交换原理及离子交换树脂的使用及维护；掌握各种顺流再生离子交换器、逆流再生再生离子交换器、复床离子交换器、混床、双层床离子交换器的结构及运行；掌握一级复床除盐系统及带有弱型树脂的复床除盐系统及其出水水质特点；掌握离子交换树脂的污染与复苏；离子交换平衡和离子交换速度等。

- 电除盐：掌握离子交换膜、电除盐的物理化学过程、EDI装置及运行。

- 凝结水精处理：掌握凝结水中的杂质及处理方法；凝结水混床除盐原理、系统和运行；树脂的分离技术和混床的体外再生。

三、试题主要类型

1、答题时间： 120分钟

2、试题类型：填空题、判断题、画图题、计算题、综合分析题。

四、考查要点

(一) 电厂用水水质概述
1. 水中杂质及水质指标；

2. 水质指标之间的关系；

3. 水质校核；

(二) 水的混凝n
1. 胶体的组成及天然水中胶体的种类及结构表达式； 
2. 混凝原理及影响因素；

3. 常用混凝剂及助凝剂；

4. 混凝反应池及加药系统。

(三) 沉淀与澄清
       1. 颗粒沉降分类；

- 斜板（管）沉淀池提高沉淀效率的原理；

- 平流式沉淀池的结构及特点；

- 机械搅拌澄清池结构及运行；

- 水利循环澄清池结构及运行；

- 泥渣悬浮澄清池结构及运行。

(四) 过滤|
1. 常用过滤介质的性质；

2. 过滤原理；

3. 机械过滤器、双流过滤器、多介质过滤器、纤维高效过滤器的结构及运行；

4. 无阀滤池、虹吸滤池、单阀滤池等滤池结构及操作；

(五) 反渗透除盐

1.  反渗透原理；

2. 反渗透膜材料种类及特点及膜组件及其排布；

3. 反渗透给水预处理的要求；

4. 反渗透装置与运行、故障与对策等内容。

(六) 离子交换除盐
1. 离子交换树脂的物理和化学性质；                                    
2. 离子交换原理及离子交换树脂的使用及维护；

3. 顺流再生离子交换器、逆流再生再生离子交换器、复床离子交换器、混床、双层床离子交换器的结构及运行；

4. 一级复床除盐系统及带有弱型树脂的复床除盐系统及其出水水质特点；5. 离子交换树脂的污染与复苏；

6. 离子交换平衡和离子交换速度等。

(七) 电除盐

1. 离子交换膜；

2. 电除盐的物理化学过程；

3. EDI装置及运行。                                      6 b

(八) 凝结水精处理

1. 凝结水中的杂质及处理方法；

2. 凝结水混床除盐原理、系统和运行；

3. 树脂的分离技术和混床的体外再生。；

五、主要参考书目

1. 周伯清、陈志和主编，热力发电厂水处理（上册），北京：中国电力出版社，2009年

“热力设备腐蚀与防护”考试大纲

一、考试的学科范围

热力设备腐蚀与防护课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

- 金属腐蚀总论：掌握金属腐蚀的定义、分类，金属腐蚀速度的测量。

- 金属电化学腐蚀的热力学原理：掌握电极、电极电位、电极反应的相关概念、特点， 平衡电极电位、非平衡电极电位，腐蚀原电池的定义、组成、分类，水的电位-pH图，金属-水体系的电位-pH图特点及应用。

- 金属电化学腐蚀的动力学原理：极化现象，过电位，平均极化率，极化的基本步骤；浓差极化、活化极化的推导及典型极化方程，混合极化的极化曲线，伊文思腐蚀极化图。

- 电化学腐蚀的析氢腐蚀和耗氧腐蚀：电化学腐蚀阴极过程的类型，析氢腐蚀的定义及发生的必要条件，析氢腐蚀的基本步骤，析氢腐蚀过电位及阴极极化曲线，耗氧腐蚀的定义及发生的必要条件，耗氧腐蚀发生的基本步骤、阴极极化曲线，耗氧腐蚀的影响因素；热力设备的酸腐蚀、氧腐蚀的特点，及防护措施。

- 金属的钝化：掌握钝化的定义、分类、特点，金属钝化的阳极极化曲线，弗莱德电位、击穿电位和保护电位的定义、特点，金属的自钝化，钝化理论，金属钝化的影响因素。

- 电化学腐蚀的局部腐蚀：掌握电偶腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀、氢损伤、应力腐蚀开裂、腐蚀疲劳、冲刷腐蚀等局部腐蚀的概念、机理、影响因素及防护措施，这些局部腐蚀直接的联系及各自的发生特点，各种局部腐蚀在热力设备中的发生特点。

- 热力设备中的其他腐蚀现象：锅炉浓缩腐蚀、烟气侧腐蚀、汽轮机、凝汽器等热力设备的腐蚀特点。

三、试题主要类型

1. 答题时间： 120分钟

2. 试题类型：简答，综合分析、应用，试验现象分析

四、考查要点

(一) 总论

1. 金属腐蚀的分类

2. 金属腐蚀防护方法概述

(二) 金属电化学腐蚀的热力学原理

1.  电极和电极电位

2. 金属一水体系的电位-pH值平衡图

(三) 金属电化学腐蚀的动力学原理

1. 极化现象与极化曲线

2.  电极过程的特征和极化的类型 浓度极化 活化极化

3. 腐蚀极化图

(四) 析氢腐蚀和耗氧腐蚀

1. 析氢腐蚀的必要条件

2. 氧过电位和阴极极化曲线

(五) 实验极化曲线和复杂腐蚀电极系统

1. 理想极化曲线和实验极化曲线

2. 阴极保护

(六) 金属的钝化

1. 钝化现象

2. 钝化的阳极极化曲线

3. 弗莱德电位、击穿电位和保护电位

4. 金属的自钝化

(八) 电站热力设备概况及其腐蚀与防护特点

1. 热力设备腐蚀的类型和特点

2. 热力设备腐蚀防护的必要性和特殊性

(九) 热力设备的氧腐蚀与防止

1. 热力设备的停用腐蚀与停用保护

2.  锅炉基建期间的氧腐蚀及其防止

(十) 热力设备的酸性腐蚀与防止

1. 热力设备水汽系统中酸性物质的来源

2. 水汽系统中的二氧化碳腐蚀

3. 给水pH值的调节

4. 成膜胺处理

5. 锅炉的酸性腐蚀

(十一) 热力设备的应力腐蚀与防止

1. 应力腐蚀破裂的条件、特点和机理

2. 锅炉的碱脆与防止

3. 热力设备不锈钢部件的应力腐蚀破裂

4. 热力设备的腐蚀疲劳

5. 热力设备的氢脆

(十二) 锅炉介质（锅炉水浓缩腐蚀与防止 ）

1. 锅炉介质（锅炉水浓缩腐蚀的部位、特征和危害）

2. 锅炉介质（锅炉水浓缩腐蚀的机理）

3. 锅炉介质（锅炉水浓缩腐蚀的影响因素）

4. 锅炉介质（锅炉水浓缩腐蚀的防止方法）

(十五) 锅炉烟气侧的腐蚀与防护

1. 熔盐腐蚀

2. 低温腐蚀

(十六) 汽轮机的积盐、腐蚀与防止

1. 蒸汽污染

2. 过热器和汽轮机中的沉积物

3. 汽包锅炉获得纯净蒸汽的方法

4. 汽轮机的腐蚀及其防止

(十七) 凝汽器的腐蚀与防护

1. 凝汽器铜合金管的腐蚀与防护

2. 凝汽器不锈钢管的腐蚀与防护

3. 凝汽器钛管的腐蚀与防护

4. 凝汽器管及管板的选择

5. 凝汽器的化学清洗及成膜

五、主要参考书目

1.谢学军主编，热力设备的腐蚀与防护，北京：中国电力出版社，2011年

“仪器分析”考试大纲

一、考试的学科范围

仪器分析课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对各类仪器分析方法的基本原理以及仪器的各重要组成部分、各仪器分析方法的应用对象及分析过程的的掌握和应用情况。要求考生应掌握以下有关知识：

1. 仪器分析的概念及仪器分析方法的分类：了解仪器分析的发展趋势及与化学分析的关系及研究对象；掌握仪器分析概念，仪器

分析定量分析方法的评价指标及仪器分析方法的分类。

2. 气相色谱分析：了解色谱分析的特点及其应用范围；掌握色谱分离基本概念、气相色谱仪的组成 ；掌握色谱分离的基本理论（塔板理论、速率理论）及气相色谱分离操作条件的选择；掌握气相色谱定性和定量分析的方法。

3. 高效液相色谱分析：了解高效液相色谱法的优点及适用范围；掌握各种分离方式的分离原理、适用范围及其选择原则。

4. 电位分析法：了解电位分析法的分类，掌握电位分析法原理及膜电位的形成和玻璃电极的特性，掌握测定离子活（浓）度的方法（标准曲线法、标准加入法）及电位法的测试仪器和影响测定的因素。

5. 原子发射光谱分析法：了解原子发射光谱分析的特点和应用，掌握仪器的结构、性能及特点，掌握原子发射光谱分析的基本原理及定性、定量分析的方法。

6. 原子吸收分光光度法：了解原子吸收分光光度法的特点及其应用；掌握原子吸收光谱分析的原理，掌握原子吸收分光光度计的主要构造及各部件的作用及原子吸收定量方法。

7. 紫外吸收光谱分析：了解紫外吸收光谱的应用，掌握有机化合物紫外及可见吸收光谱的产生，电子跃迁的类型、生色团的共轭作用及紫外-可见分光光度法的应用（有机物结构的确定）。

三、试题主要类型

1、答题时间： 120分钟

2、仪器分析试题类型：选择题、简答题、名词解释、计算题

四、考查要点

(一) 绪论

仪器分析的概念及仪器分析的分类

(二) 气相色谱分析

1. 色谱分离的基本原理、塔板理论、速率理论

2. 气相色谱仪结构及工作原理

3. 固定相及其选择

4. 定量分析方法。

(三) 高效液相色谱分析

1. 高效液相色谱法的特点

2. 高效液相色谱法的主要类型及分离原理

3. 高效液相色谱仪

(四) 电位分析法

1. 电位分析法的基本原理

2. 电位法测溶液的PH值

3. 离子选择电极膜电位的产生机制

(五) 原子发射光谱分析法

1. 原子发射光谱的基本原理

2. 仪器结构

3. 定性分析方法

(六) 原子吸收分光光度法

1. 原子吸收基本原理、仪器结构

2. 原子吸收的定量基础
(七) 紫外吸收光谱分析

1. 分子吸收光谱的产生

2. 紫外光谱与分子结构的关系                             6 b

五、主要参考书目

1. 朱明华、胡坪编，仪器分析（第四版），北京：高等教育出版社，2012.11

2. 武汉大学主编，仪器分析（第五版，下册），北京：高等教育出版社，2006年

3. 张寒琦主编，仪器分析，北京：高等教育出版社，2009年

“微生物学”考试大纲

一、考试的学科范围

微生物学课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

1.了解大纲所列微生物学的基本原理，掌握这些微生物学的基本理论、与相关课程的基本关系和特性，熟悉相关的实验方法。

2.掌握微生物学的基本知识，包括微生物的形态、结构、营养、生长、环境因素对微生物的影响、菌种选育、菌种保藏以及新陈代谢和遗传变异等，了解微生物在生物界中的地位、在自然界中的分布与作用。

3.掌握决定传染结局的三大因素、非特异性和特异性免疫、抗原与抗体的主要反应，了解免疫学方法的应用及生物制品的应用。

三、考试形式与试卷结构

1、答题时间：120分钟，满分150分。

2、题型：名词解释、填空题、分析简答题、论述题、实验题。

四、考查要点

（一）原核微生物和真核微生物的形态、构造和功能

1.微生物学定义及特点、原核生物的定义

2.原核微生物的细胞结构与功能、繁殖方式、菌落特征

3.原核生物的分类与鉴定的基本程序和方法

4.真核生物的定义、真核生物的主要类群

5.真核微生物的细胞结构与功能,、繁殖方式、菌落特征、比较真核细胞与原核细胞间的主要区别

6.真核微生物的分类与鉴定的基本方法

7.细菌的简单染色及革兰氏染色实验

8.酵母菌和霉菌的分离培养与形态观察实验

（二）非细胞生物——病毒

1.病毒和噬菌体的定义、特点、结构

2.病毒侵入寄主细胞后复制周期主要环节

3.噬菌体分类及噬菌体的一步生长曲线

4.噬菌体与发酵工业的关系及如何防治噬菌体的侵染

5.溶源菌的特性

6.亚病毒

（三）微生物的营养和培养基、新陈代谢、生长及控制

1.微生物的营养类型及对营养物质的吸收方式

2.根据不同微生物的营养需要选择和制备培养基的原则

3.培养基的制备与灭菌实验

4.能量代谢中的生物氧化概念、类型及其意义

5.合成代谢和分解代谢的关联、微生物独特的合成代谢途径、次生代谢及次生代谢产物的重要性

6.微生物的代谢调节与发酵生产

7.典型生长曲线的意义、影响微生物生长的主要因素

8.微生物纯培养的分离方法、高温灭菌的主要方法

9. 微生物的接种、分离与培养技术实验

（四）微生物的遗传变异和育种、生态、微生物的分类

1.微生物的三个经典实验

2.基因突变的特点及突变机制

3.Ames实验原理和操作步骤

4.原核生物的基因重组

5.基因工程的基本操作步骤

6.微生物生态学的概念、结构和功能

7.水中细菌总数和大肠菌群的测定实验

8.微生物间和微生物与其他生物间的主要关系类型

9.微生物在自然界碳、氮、硫、磷物质循环中的作用

10.水体污染中的富营养化、“水华”、“赤潮” (red tide) 现象

11.生物处理和生物整治、微生物在环境保护中的作用

12. 微生物在生物界的地位

（五）传染与免疫

1.免疫、非特异性免疫的概念、特异性免疫的特点

2.抗原、抗体的概念、抗原－抗体反应的一般规律、抗原－抗体间的主要反应

五、参考书目

1.周德庆.微生物学教程（第三版）.北京：高等教育出版社.2011

2.周群英等.环境工程微生物学.北京：高等教育出版社.2000

“生物化学”考试大纲

一、考试的学科范围

生物化学的考试范围包括：教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对生物化学的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1.了解大纲所列生物化学的基本原理，掌握这些生物化学的基本理论、与相关课程的基本关系和特性，熟悉相关的实验方法。

2.掌握构成细胞生物大分子酶、蛋白质、脂肪、核酸和糖的结构与功能的关系以及它们的代谢规律与代谢调节控制的机制，掌握本专业中涉及的生物化学机理和解决本专业中存在实际问题的理论依据，了解近代生物化学研究中的新进展和较为成熟的新成果。

3.掌握DNA复制、修复和重组、RNA的代谢和蛋白质的生物合成与修饰，掌握重组DNA技术的基本操作原理、步骤及有关的酶类，了解重组DNA技术的应用。

三、考试形式与试卷结构

1、答题时间：120分钟，满分150分。

2、题型：名词解释、填空题、计算题、分析简答题、论述题、实验题。

四、考查要点

（一）构成细胞生物大分子氨基酸与蛋白质、酶与辅酶、核酸、糖和脂肪的结构、性质和功能

1.氨基酸的结构、性质和等电点计算

2.蛋白质的结构及与功能关系和蛋白质的性质、蛋白质的分离纯化和测定方法

3.氨基酸纸上层析实验原理与方法

4.蛋白质的呈色与沉淀反应实验

5.UV吸收法测定蛋白质浓度实验

6..影响酶促反应速度的六大因素

7.米氏方程的含义、应用和计算

8.酶催化的特征及活性中心、重要的酶类及其活性调节

9.酶活力测定与计算、比活力、纯化倍数和回收率计算

10.B族维生素和辅酶的结构与功能

11..酶促反应动力学实验及α-淀粉酶的活力测定实验

12..DNA和RNA结构、核酸的变性、复性和杂交和核酸的性质

13.核酸酶和DNA限制性内切酶作用特征

14.DNA的超螺旋结构及生物学意义

15. 酵母RNA的提取实验

（二）糖、脂肪、蛋白质、核苷酸代谢、生物氧化

1. EMP途径、TCA循环、HMP途径步骤、生物学意义及如何调控

2.乙醛酸循环和糖异生作用的步骤、生物学意义

3.TCA循环的不定向性质及回补反应、柠檬酸产生菌的生化特点

4.生物氧化定义和特点、呼吸链的组成

5.氧化磷酸化与底物水平磷酸化、线粒体外NADH的跨膜转运

6.脂肪酸的β—氧化作用、甘油的代谢和酮体的代谢

7.脂肪的合成代谢及胆固醇的代谢

8.脂肪酸价的测定及糖的颜色反应和还原作用实验

9.糖和脂肪互变可能性

10.氨基酸的分解代谢、尿素循环及生物学意义

11.氨基酸的生物合成途径及反馈调节方式

12.谷氨酸产生菌生化特点、主要控制机制及方法

13.糖、脂肪、蛋白质三大物质代谢之间的联系及如何转化

14.核苷酸的分解代谢和合成代谢

（三）DNA复制、修复和重组、RNA的代谢、蛋白质的生物合成与修饰、重组DNA技术

1.DNA复制的一般规律

2.DNA聚合酶和DNA的复制步骤、DNA修复方法

3.大肠杆菌RNA聚合酶的组成

4.反转录酶和RNA合成步骤

5.新生RNA的剪接和修饰

6.遗传密码的特性

7.蛋白质的生物合成步骤及参与的蛋白质因子

8.多肽链的折叠与加工修饰

9.重组DNA技术的基本操作原理、步骤及有关的酶类、重组DNA技术的应用

五、参考书目

1. 黄熙泰、于自然、李翠凤.现代生物化学（第三版）.北京：化学工业出版社.2013

2. 欧伶等.应用生物化学. 北京：化学工业出版社.2001

“化工原理”考试大纲

一、考试的学科范围

化工原理课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对化工原理课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

- 流体流动的基本规律及应用：理解流体的重要性质、流体静力学方程；  流体流动的若干基本概念、连续性方程、机械能衡算方程；机械能损失与管流阻力的概念，管内摩擦阻力、局部阻力的计算方法；简单管路计算；流速与流量的测量方法。

- 掌握离心泵的基本结构、工作原理、性能参数与特性曲线、安装、工作点、操作调节；正位移泵、旋涡泵、离心通风机的工作原理和操作特性；各种液体输送机械的用途；气体输送机械的结构、工作原理、性能参数、流量调节方式、选用原则。

- 掌握颗粒相对于流体及流体相对于颗粒床层的流动规律；颗粒、颗粒床层的特性；掌握沉降过程的基本原理，降尘室的设计，旋风分离器的选型；掌握过滤操作的原理、过滤基本方程的推导思路、恒压过滤的计算；过程的原理、计算方法、典型设备的结构特点；根据工艺要求合理选择设备。

- 热传导的基本原理、傅立叶定律；换热器的热量衡算；总传热速率方程和总传热系数的计算； 对流传热的基本原理、对流传热系数的物理意义及经验关联式；传热单元数及其应用；换热器的设计和选型。

- 传质分离方法的类型与选择；相组成的表示方法；传质的方式与描述；相际间的对流传质模型；传质设备的基本类型和性能要求。

- 气体吸收过程的平衡关系； 气体吸收过程的速率关系；低组成气体吸收过程的计算；填料塔的流体力学性能与操作特性。

- 掌握蒸馏（精馏）原理；精馏过程的计算和优化；板式塔主体工艺尺寸的计算和操作分析；板式塔的基本结构、流体力学和传质特性。

三、试题主要类型

1、答题时间： 180分钟

2、化工原理试题类型：选择题、填空题、简答分析题、计算题

四、考查要点

(一) 流体流动
1.流体静力学方程的应用；

2. 管流连续性方程、机械能衡算方程的物理意义、适用条件及其应用；

3.管路系统的摩擦阻力、局部阻力和总阻力的计算。

(二) 流体输送机械n
1.各种液体输送机械的用途及选择； 
2.离心泵和气体输送机械的基本结构、原理、工作点、操作调节；

3.离心泵安装高度的计算；

(三)非均相混合物分离及固体流态化

1.沉降过程的基本原理，降尘室的设计，旋风分离器的选型； 
2.过滤操作的原理、过滤基本方程的推导思路、恒压过滤的计算；

3.过滤基本方程、恒压过滤得计算；

4.典型设备的结构特点；根据工艺要求合理选择设备

- 传热

1.热传导的基本原理、掌握傅立叶定律并能加以应用；

2.换热器的热量衡算；总传热速率方程和总传热系数的计算；

3.对流传热的基本原理、对流传热系数的物理意义及经验关联式；

4.传热单元数及其应用；

5.换热器的设计和选型。

- 传质与分离过程概论

1.相组成的表示方法；

2.传质设备的基本类型和性能要求；

3.相际间的对流传质模型。

(六) 气体吸收

1.低组成气体吸收过程的计算；

2.气体吸收过程的平衡关系、速率关系；

3.填料塔的流体力学性能与操作特性。

(七) 蒸馏

1.精馏过程的计算和优化；

2.板式塔主体工艺尺寸的计算和操作分析；

3.板式塔的基本结构、流体力学和传质特性。

五、主要参考书目

柴诚敬主编，化工原理（第二版）上、下册，北京：高等教育出版社，2010年

“植物纤维化学”考试大纲

一、考试的学科范围

植物纤维化学课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对植物纤维化学的基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1. 掌握造纸植物纤维原料的主要化学成分及其在造纸中的应用及植物纤维原料的少量成分及对制浆造纸的影响；掌握植物纤维原料的生物结构及细胞形态及纤维细胞形态。

2．了解木素在细胞壁中的存在部位，掌握其在各个壁层中的浓度和含量分布及木素分离前的准备，掌握木素的基本结构及木素分离的方法分类和常用的木素定量分析方法，  掌握木素在不同制浆方法中的基本反应和木素在不同漂白方法中的主要反应 。

3. 了解其生物合成过程及纤维素的多分散性、纤维素的吸湿与解吸、润胀与溶解的含义及纤维素的酯化和醚化、化学改性；掌握纤维素的化学结构及纤维素大分子的结构层次、构象、聚集态结构 ，掌握纤维素的电化学性及其在造纸中的应用以及纤维素在不同制浆方法中的降解反应。

4. 了解半纤维素的分离与提取方法；掌握半纤维素的化学结构、半纤维素的物理性质及半纤维素酸性水解和碱性降解的基本反应和半纤维素对纸浆及纸张性质的影响

三、考试形式与试卷结构

1、考试形式：为闭卷、笔试，考试时间：120分钟，满分150分。

2、试卷结构：名词解释、填空题、选择题、论述题。

四、考查要点

第一章 植物纤维原料的化学成分及生物结构

植物纤维原料的主要化学成分的基本概念；本章涉及的基本名词术语的概念； 植物纤维原料少量化学成分的化学组成、含量及其基本性质；针叶材、阔叶材、草类纤维原料的化学组成特点；针叶材、阔叶材和草类纤维原料的生物结构（粗视结构、光显微镜结构和微细结构、细胞种类、形态及含量）。

第二章 木素

木素的基本概念、 分类和命名；木质素的分离和测定方法；木素的结构；木素的物理性质；木素的化学性质；木素的利用。

第三章 纤维素

纤维素的存在、分离和测定方法；纤维素的化学结构；纤维素的物理结构；纤维素的物理、化学性质；纤维素的应用。

第四章 半纤维素

半纤维素的基本概念、命名、分枝度、结构式表示方法；半纤维素的化学结构；半纤维素的提取、分离、化学性质；半纤维素的利用。

五、参考书目

裴继诚主编. 《植物纤维化学》 (第四版). 北京： 轻工业出版社，2012.7

“环境监测”考试大纲

一、考试的学科范围

环境监测课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对环境监测课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

- 环境监测的基本概念、目的及分类，环境标准。

- 大气环境监测：大气污染的定义、空气污染监测方案的制订、空气样品的采集方法、气态和蒸气态污染物质的测定方法、颗料态物质的测定方法、标准气的配制。

- 水体环境监测：水体污染的定义、水污染监测的项目的选择、水质监测方案的制定、水样的采集和保存方法、水样的预处理方法、物理指标、金属指标、无机物指标、有机物指标的监测方法。

- 生物监测：生物监测的定义、生物监测的优缺点、生物监测的方法

三、试题主要类型

1、答题时间：120分钟

2、环境监测试题类型：计算题

四、考查要点

(一) 环境监测的基本概念和基本定律
1.环境监测的基本定义、环境标准

2. 环境监测的目的及分类

3.环境标准

(二) 大气环境监测n
       1.大气污染的定义；

2.大气污染监测方案的制订方法及原则；

3.空气样品的采集方法；

4.气态污染物质的测定方法；

5.颗粒态物质的测定方法；

6.标准气配制原理及过程。

(三) 水体环境监测

1.水体污染的定义；

2.水污染监测项目的选择方法；

3.水质监测方案的制方法及原则；

4.水样的采集和保存方法；

5.水样物理指标的检验方法；

6.水样中金属化合物的测定方法；

7.水样中非金属无机化合物的测定；

8.水样中有机物的测定及底质和活性污泥的测定方法。

(四) 生物监测|

1.生物监测的定义；

2.生物监测的优缺点；

3.常见生物监测的方法、与常规环境监测的区别；

五、主要参考书目

1.奚旦立主编，环境监测，北京：高等教育出版社，2012年

2.陈铃主编  环境监测（第二版），北京：化学工业出版社，2014年

“水污染控制工程”考试大纲

一、考试的学科范围

水污染控制工程课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对水污染控制工程课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1.了解水循环和水污染，水污染控制工程的主要内容和任务；重点掌握水的分布，自然循环和社会循环。

2.了解排水管渠系统，排水管渠和排水管渠上的构筑物；重点掌握排水体制并会合理选择；掌握排水系统的组成部分；重点掌握管道和管渠。

3.了解排水管渠的水力设计原则，管渠水力计算基本公式，重点掌握水力计算图以及对它的学习使用。掌握污水设计流量的确定及其计算方法；了解污水沟道系统的平面布置，以及沟道在街道上的位置；了解污水沟道水力学设计的任务和原理；重点掌握污水管道的水力学计算方法。

4.了解城镇雨水管渠的设计；2.掌握雨水径流量的计算及雨水管渠的设计。了解排水管渠的施工；2.重点掌握排水管渠的开槽施工、顶管施工、井水排水。

5.了解排水管渠的管理措施和方法；了解排水沟道如何进行系统的维护；掌握排水管渠系统的修理。了解管节外压试验的三点试验法来求得管体最大线性荷载值；掌握荷载计算；掌握管道强度核算。

6.了解污水的类型与特征以及污水水质的性质和污染指标；掌握污水水质的物理、化学、生物等各项指标；了解污染物在水体环境中的迁移和转化；重点掌握水体的自净作用；了解污水出路和排放标准；掌握污水的各项排放标准。

7.了解格栅的作用、分类和计算以及筛网；掌握格栅的设计与计算；了解沉淀的基础理论；掌握沉淀的概述，沉淀类型，沉淀的理论基础以及沉淀池的原理；了解沉砂池的原理和形式；掌握沉砂池的形式；了解沉淀池概况；掌握沉定池的一般设计原则及设计参数；了解隔油池和气浮池；掌握隔油和破乳的方法气浮池的有关概念。

8.了解污水生物处理的基本概念，掌握污水生物处理的基本原理，微生物的生长规律和生长环境；了解生化反应的反应速率和反应级数以及微生物生长动力学相关的知识。

9.掌握废水好氧处理的工艺与原理，M-M和MONOD方程式的应用及原理。了解活性污泥法的基本概念、发展以及数学模型基础；了解气体传递原理和曝气池；了解活性污泥法的发展演变及设计。了解污水的好氧生物处理方法；掌握各种生物膜法的特点及设计；了解稳定塘和污水的土地处理；了解污水的厌氧生物处理及其基本原理；5.掌握污水的厌氧生物处理工艺。

10.了解化学处理的各种方法；掌握化学混凝法和吸附法；了解离子交换法；掌握离子交换树脂的类型和离子交换剂；了解离子交换工艺和设备，并对膜析法有一定的认识。

11.了解城市污水深度处理技术方法；2.掌握污水深度处理技术方法的应用。了解污泥的处置和处理方法；重点掌握污泥的浓缩、稳定、脱水。

三、试题主要类型

1、答题时间：120分钟

2、试题类型：填空、判断、名词、简答、计算题

四、考查要点

（一）排水管渠系统

1、水的分布，自然循环和社会循环，城镇排水系统的体制和组成；排水管渠及排水管渠上的构筑物，如沟管沟渠等；以及排水泵站的设备功能。

2、污水管渠水力设计原理以及设计原则，管渠水力计算基本公式，水力计算图。

3、污水设计流量的确定，污水沟道系统的平面布置，如排水区界、排水流域、污水厂出水口的位置等，污水管道的水力学计算。

4、雨水径流量的估算与调节；城镇雨水沟道的设计；雨水泵站的设计；城镇如何防洪；合流沟道系统的设计以及我国旧城传统的一些排水措施。

5、排水管渠的开槽施工、顶管施工、井水排水。

（二）污水的物理处理

1、污水的类型、性质与水质污染指标，

2、水的自净作用有物理、化学、生物净化，污染物在水体中的迁移转化规律，以及污水的出路和排放标准。

3、污水的物理处理方法，格栅的作用、种类及其设计和计算。

4、沉淀类型、自由沉淀与絮凝沉淀分析；沉淀工作的机理，沉砂池的原理、分类以及沉淀池的一般设计原则及设计参数，提高沉淀池沉淀效果的途径。

5、含油废水的来源与危害，乳化油及破乳的方法，气浮池的应用及气浮系统的组成与计算。

（三） 废水生物处理

1、污水生物处理的定义及基本原理，微生物的生长规律及生长环境，

2、微生物生长动力学，M-M和MONOD方程式。

3、掌握废水好氧处理的工艺与原理。

4、活性污泥的基本概念及其作用机理，活性污泥的基本流程；

5、活性污泥增长规律，水力负荷、容积负荷、污泥龄；

6、活性污泥法的传递原理、曝气设备、曝气池池型，活性污泥法的发展和演变，活性污泥法的设计。

7、生物膜法降解原理，生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、生物流化床、稳定塘和污水的土地处理原理。

8、厌氧生物处理的条件、厌氧生物处理工艺。

9、污泥的来源、特性及数量，污泥的处理工艺，污泥浓缩和污泥稳定化，污泥脱水和污泥的最终处理。

（四）污水化学处理

1．中和法、化学混凝法、化学沉淀法、氧化还原法、吸附法。

2．离子交换树脂的类型和离子交换剂，离子交换树脂的选用，离子交换工艺和设备，膜析法的类型。

3．城市污水深度处理技术的方法，如混凝沉淀、化学除磷、过滤。

五、主要参考书目

1．《水污染控制工程上、下册》（第三版），高廷耀 顾国维编，北京：高等教育出版社，2007。

2．《排水工程》 （第四版），中国建筑工业出版社，2000年。

“环境化学”考试大纲

一、考试的学科范围

环境化学课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对环境化学课程的基本概念、基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1. 了解大气污染物迁移扩散规律及其影响因素，掌握主要污染物的来源和迁移转化过程，重点掌握大气污染的几个主要环境问题产生的原因、危害及对策。

2. 了解天然水的基本性质，掌握无机污染物在水体中的沉淀-溶解、氧化-还原、配合作用、吸附-解吸、絮凝-沉降等迁移转化的基本原理，重点掌握有机污染物和重金属污染物的迁移转化及生物降解的规律，典型污染物的治理原理及有关计算。

3.了解土壤的组成与性质，掌握污染物在土壤-植物体系中迁移的特点，土壤的酸碱性、氧化还原性及吸附性能对污染物迁移的影响，重点掌握污染物在土壤中迁移转化规律及其环境效应，土壤污染的常用治理原理。

4. 了解环境化学其他专题涉及到的基础理论，掌握环境生物化学基本知识，重点掌握有毒物进入生物体的途径、代谢典型机理、生物体内转化和分布特点、干扰酶功能的机制等。

三、试题主要类型

1. 答题时间：120分钟

2. 试题类型：填空、选择、简答和计算题

四、考查要点

（一）有害化学物质在各圈层中的迁移转化、分布规律

有害化学物质在大气圈、水圈、土壤 - 岩石圈和生物圈中的含量 、存在形态、分布。

典型污染物质迁移、转化过程及其效应的机制和规律。

（二）各圈层环境化学

包括水环境化学、大气环境化学和土壤环境化学：大气中重要化学反应、主要污染物的源于汇，水环境中的溶解和沉淀作用、配合作用、天然水中的氧化-还原平衡、水环境中固-液界面的相互作用，土壤的理化性质以及重金属、化肥、农药等在土壤环境中的迁移转化等。

（三）环境化学其他专题

典型污染物在环境中的存在特性、迁移转化过程和对生物体的影响，包括进入生物体内的途径、代谢、积累、毒性机理、生态效应及相应治理技术原理等。

五、主要参考书目

1．《环境化学教程》（第二版），刘兆荣 主编，化学工业出版社，2010年。

2．《环境化学》（第二版），戴树桂 主编，高等教育出版社，2012年。

“污染控制微生物学”考试大纲

一、考试的学科范围

污染控制微生物学课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对污染控制微生物学课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1.了解污染控制微生物学的研究对象和任务，重点掌握微生物的概念、微生物的特点和微生物的分类。了解微生物学的发展历史，重点掌握微生物的特点和微生物在环境工程中的应用。

2. 了解细菌的形态和结构，重点掌握细菌的基本特征和一般结构。掌握细胞膜、细胞质、核质、内含物的基本特征，细菌的命名。

3. 了解细菌的营养、生长及其特性，重点掌握细菌的营养类型、细菌的遗传与变异、细菌的呼吸类型及代谢产物细菌呼吸类型。

4. 了解酶的概念与特征，重点掌握酶的命名与分类、酶促反应动力学和酶促反应速度的测定方法。

5. 了解放线菌、鞘细菌、硫磺细菌、蓝细菌以及一些真菌的形态结构，重点掌握它们的菌落特征。

6. 了解藻类、原生动物和后生动物的概念、分类，重点掌握它们的生理特征和微生物之间的关系。了解细菌总数的测定，重点掌握大肠杆菌群数的确定。

7. 了解废水中污染物在微生物作用下的降解与转化，重点掌握不含氮有机物的分解。了解无机元素的转化，重点掌握含氮有机物质的分解

8. 了解好氧生物处理工艺基本流程及生物滤池，重点掌握好氧生物处理机理与过程及废水厌氧生物处理微生物学及常用的处理构筑物。

三、试题主要类型

1. 答题时间：120分钟

2. 试题类型：填空、判断、名词、简答、计算和证明题

四、考查要点

（一）原核微生物、真核微生物和病毒

细菌的基本特征和一般结构，革兰氏染色的原理和步骤，放线菌、鞘细菌、硫磺细菌的菌落特征蓝细菌以及一些真菌的菌落特征。

真核微生物的分类，真菌、藻类、原生生物及后生生物的形态、结构、生理特性和应用，微生物之间的关系，原生动物及微型后生动物在废水处理中的作用。

病毒的形态结构、生命特征及其繁殖，影响水中病毒存活的因素及其去除与破坏。

（二）微生物的营养、代谢和生长繁殖

微生物的营养类型及营养物质进入细胞的方式，培养基的配制原则及培养基的类型，微生物生长的测定方法及生长规律曲线。

酶促反应的影响及动力学，酶促反应速度的测定，细菌的能量代谢过程，微生物的生长及其特性，纯培养的分离方法，细菌生长量测定方法，细菌的生长规律曲线。

（三）微生物的生态

微生物的个体生态条件，微生物种间的生存竞争。水中病原微生物，大肠菌群和生活饮用水的细菌标准，水的卫生细菌学检验，水中微生物的控制方法，水中病毒及其检验。

（四）微生物的遗传变异

微生物的遗传与变异及二者的关系，微生物的遗传过程，基因突变的类型与机制，微生物的基因重组，遗传变异在废水处理工程中的应用。

（五）废水生物处理基本原理和主要微生物类群

废水生物处理基本原理，好氧生物处理技术、厌氧生物处理技术，废水处理中的主要微生物类群。

废水厌氧生物处理过程，非产甲烷菌和产甲烷菌的生理特征及二者关系，厌氧生物处理工艺条件极其控制。

（六）水体的富营养化和氮、磷的去除

水体富营养化，生物脱氮和生物除磷。

五、主要参考书目

1．《污染控制微生物学》（第四版），任南琪、马放等 编著，哈尔滨工业大学出版社，2015年。

2．《环境工程微生物学》（第四版），周群英、王士芬 编著，高等教育出版社，2015年。

“化学反应工程”考试大纲

一、考试的学科范围

化学反应工程教学（大纲）基本要求的内容。

二、评价目标

主要考查考生对本课程课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

（一）反应速率的相关概念

1、反应速率的基本概念和反应器的对应关系：理解反应器操作条件及操作方式选择，反应器理想与非理想流动状况，反应器稳定性，典型反应器分析。

2、浓度影响：质量作用定律及相关常数的测定。

3、温度影响与范特霍夫方程的应用。

（二）理想反应器内的流体流动与混合

1、三种典型反应器的设计工业反应器与实验室反应器之间的差别：

2、混合状态，  浓度、温度分布，流速分布，非理想流动；全混流、平推流的流动特性差别，

3、如何确定实际反应器与理想反应器之间的差别，流动统计规律的假设原则。

（三）非理想流动

1、非理想流动对反应过程影响，

2、停留时间及其分布，

3、反应器的性能指标。

（四）多相系统中的化学反应与传递现象

1、多相反应器类型 ，固定床及流动床反应机理，

2、换热反应器及其原理，催化原理。

（五）气流床反应器设计的一般原理和方法

1、反应器结构与换热方式的选择，

2、温度敏感性的定量判据，

3、敏感性放热反应的对策，

4、吸热反应的温度控制。

（六）常见的气液相反应与反应动力学

1、气液反应平衡及其反应过程，

2、气液反应宏观动力学，

3、反应器设计中的结构问题

（七）气液相反应及亨利定律

1、掌握气液反应的相关定律；

2、气液相反应过程的特点，

3、亨利定律在气液反应宏观动力学中的相关计算。

三、试题主要类型

1、答题时间： 120分钟

2、试题类型：主观题和客观题，计算题。

四、考查要点

化学反应工程（考试范围）

（一） 均相反应动力学

1、反应速率的定义，速度与速率，

2、反应速率的容量性质和强度性质，

3、反应速率与反应物转化摩尔数的关系，转化率概念与影响因素.

（二）理想反应器内的流体流动与混合

1、理想反应器中间歇反应器，全混釜反应器，平推流反应器介绍，

2、不同反应器的体积计算和转化率计算；

3、几种理想反应器的比较，不同反应器间的组合。

（三）非理想流动

1、非均相反应器的拟均相性质 理想流动模型的停留时间分布，非理想流动模型。

2、固定床反应器的平推流性质，流化床反应器的全混釜性质

3、气固催化反应及其动力学问题  气固催化反应的七个步骤

（四）多相系统中的化学反应与传递现象

1、催化剂工作要求与原理，设计流量的数学模拟计算；

2、连续换热反应器的分类和设计要求。

（五）气流床反应器设计的一般原理和方法

1、反应器结构与换热方式的选择，

2、温度敏感性的定量判据，

3、敏感性放热反应的对策4吸热反应的温度控制。，

（六）常见的气液相反应与反应动力学

1、气液反应的反应器主要类型，及其反应的特性选择与选型，

2、气液反应器的设计方程，及设计中的结构问题。

3、换热式反应器的结构设计：各类管式反应器， 逆流换热与并流换热，反应器的温度分布。

（七）气液相反应及亨利定律

1、气液反应的宏观动力学；

2、亨利定律在气液反应宏观动力学中的应用。

五、主要参考书目

1、教材：《化学反应工程》 朱丙辰主编 2012年，第五版

2、参考书：化学工业出版社《化学反应工程》王承学 主编胡永琪 副主编 郭锴， 2010年，第二版

《反应工程简明教程》 吴元欣 张珩主编 2012年，第二版

《化学反应工程》  陈甘棠主编 2011年，第三版

“化工传递过程”考试大纲

一、考试的学科范围

化工传递过程课程教学（大纲）基本要求的所有内容。范围包括：动量传递、热量传递和质量传递。

二、评价目标

主要考查考生对化学工程中动量、热量与质量（“三传”）的基本原理、数学模型及求解方法，传递速率的理论计算，“三传”的类比及传递理论的工程应用的内容，要求考生应掌握以下有关知识：

1．传递过程概论，阐述流体流动导论、三传的类似性和衡算方法；

2．动量传递，包括动量传递概论与动量传递微分方程、动量传递方程的若干解、边界层流动和湍流；

3．热量传递，包括热量传递概论和能量方程、热传导和对流传热；

4．质量传递，包括质量传递概论和传质微分方程、分子传质和对流传质；

5．多种传递过程同时进行的过程，湍流下热、质同时传递和平面壁上层流边界层中同时进行“三传”的精确解。

三、试题主要类型

1、答题时间：120分钟

2、试题类型：计算题、分析简答题、填空题、选择题

四、考查要点

（一）传递过程概论

1．动量、热量和质量传递的类似性；

2．动量通量、热量通量和质量通量的普遍表达式。

（二）动量传递

1．动量传递概论与动量传递微分方程，动量的分子传递与涡流传递, 欧拉观点与拉格朗日观点, 连续性方程表达式，牛顿型流体的运动方程；

2．动量传递方程的若干解，封闭管道内的流动 ，圆管中的轴向稳态层流；

3．边界层流动, 边界层的概念；

4．湍流，湍流的特点、起因及表征，圆管中的湍流。

（二）热量传递

1．热量传递概论与能量方程, 热量传递表达式；

2．热传导, 平壁圆筒壁热传导应用；

3．对流传热, 间壁两侧对流传热应用。

（三）质量传递

1．质量传递概论与传质微分方程, 分子传质、对流传质微分方程；

2．对流传质, 传质速率方程应用。

五、主要参考书目

1．陈涛主编，化工传递过程基础，北京：化学工业出版社，2011年．

2．谢舜韶主编，化工传递过程，北京：化学工业出版社出版社 2008年．

“化工热力学”考试大纲

一、考试的学科范围

化工热力学课程教学（大纲）基本要求的所有内容。

二、评价目标

主要考查考生对化工热力学课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况，要求考生应掌握以下有关知识：

1. 了解化工热力学的研究对象和任务，重点掌握运用数学方法，得到热力学性质之间的依赖关系。运用经典热力学原理解决工程中的实际问题。

2. 了解理想气体状态方程，气体常数的意义和单位，立方型状态方程，立方型状态方程迭代计算法，真实气体混合物p-V-T关系简便计算方法：虚拟临界参数法，混合法则。

3. 理解超临界区的特性，Virial方程：压力多项式、体积多项式、两项截断式，立方型状态方程a、b的意义和维里方程B、C的意义，以偏心因子为第三参数计算压缩因子的方法，普遍化第二维里系数法和普遍化压缩因子法。

3. 了解状态函数间的数学关系式、Maxwell关系式，dS方程、dH方程、dU方程。 理解单相流体系统基本方程，剩余焓、剩余熵的基本计算式，纯物质逸度计算方法，单组分系统气液平衡两相混合物热力学性质计算方法，T-S图意义和应用。

4. 掌握剩余性质的定义，用剩余焓和剩余熵计算H和S的方法、标准态的选取，纯物质逸度、逸度系数完整定义及物理意义，用T-S图数据计算过程热和功以及热力学性质的变化值，水蒸汽表中各栏目意义和关系，水蒸汽表使用方法。

5. 掌握用状态方程和三参数对应态原理计算焓变与熵变的方法；了解热力学性质图、表的制作原理，会使用热力学性质图或表进行计算。

6. 理解化学位的概念，掌握变组成体系的热力学基本方程；理解偏摩尔性质的概念，掌握偏摩尔性质的热力学关系、Gibbs-Duhem方程及计算方法

7. 理解混合过程性质变化的概念，掌握混合过程性质变化的计算方法；理解逸度和逸度系数的概念，掌握纯物质逸度系数的计算方法，了解混合物组元逸度系数和液体逸度的计算方法；

8. 理解理想溶液和标准态的概念，掌握理想溶液混合性质变化的计算方法；理解活度、活度系数和标准态、超额性质的概念，掌握超额Gibbs自由能的计算方法。

9. 理解相平衡判据和相律；掌握用活度系数法表示的汽液平衡计算通式；了解中、低压下二元汽液平衡相图，理解中、低压下泡点和露点的计算过程，掌握低压下汽液平衡的计算方法；了解烃类系统的K值法和闪蒸计算的方法；掌握汽液平衡数据的热力学一致性检验的方法。

三、试题主要类型

1. 答题时间：120分钟

2. 试题类型：填空、判断、名词、简答、计算和证明题

四、考查要点

1. 流体p-V-T关系的应用，纯物质p-V图、p-T图以及图中点、线、区域的意义及其应用，临界点的数学特征；状态方程的适用范围和优缺点、精度排序，维里方程的应用，三参数对应态原理。

2. 热力学基本方程，剩余性质的定义，利用剩余性质计算焓变和熵变进而求取U、A、S，Antoine方程计算饱和蒸汽压，蒸发熵和蒸发焓的定义、计算，饱和水和水蒸汽表的使用，湿蒸汽的广度热力学性质计算，温熵图中图线的意义和使用。

3. 偏摩尔性质的定义式、物理意义、特点，偏摩尔性质与溶液性质的关系，偏摩尔性质的计算；Gibbs-Duhem方程的形式及其应用，混合变量的计算；纯物质逸度和逸度系数的完整定义、物理意义、计算式，混合物的逸度和逸度系数的定义和计算，溶液中组分i的逸度及其逸度系数的定义和计算；理想溶液的定义与标准态的选取，理想溶液的特征及其关系式、用途，活度和活度系数的定义、计算，正偏差、负偏差的意义。

4. 掌握变组成体系的热力学基本方程；理解偏摩尔性质的概念，掌握偏摩尔性质的热力学关系、Gibbs-Duhem方程及计算方法；理解混合过程性质变化的概念，掌握混合过程性质变化的计算方法；理解逸度和逸度系数的概念，掌握纯物质逸度系数的计算方法，了解混合物组元逸度系数和液体逸度的计算方法；理解理想溶液和标准态的概念，掌握理想溶液混合性质变化的计算方法；理解活度、活度系数和标准态、超额性质的概念，掌握超额Gibbs自由能的计算方法。

5. 相平衡基础和判据，相律的应用；活度系数法和状态方程法计算汽液平衡的计算通式，完全理想系和半理想系统汽液平衡计算式；二元系统的p-x(y)/T-x(y)的相图，正偏差系统和负偏差系统；低压下泡、露点计算，烃类系统的K值法和闪蒸计算；汽液平衡数据的热力学一致性检验。

五、主要参考书目

1．《化工热力学》（第四版），陈新志、蔡振云等 编著，化学工业出版社，2016年。

2．《化工热力学》（第三版），朱自强、吴有庭等 编著，化学工业出版社，2012年。

“化工分离过程”考试大纲

一、考试的学科范围

化工分离过程教学（大纲）基本要求的内容。

二、评价目标

要求考生牢固掌握化工分离的基本概念，为分离过程的选择、特性分析和计算奠定基础，从分离过程的共性出发，讨论各种分离方法的特性。强调将工程和工艺相结合的观点，以及设计和分析能力的训练；强调理论联系实际以及提高解决实际问题的能力。要求考生应掌握以下有关知识：

（一）传质分离过程的相关概念

1、化工分离操作在化工生产中的重要性。

2、分离过程的分类和特征。

（二）单级平衡过程

1、相平衡条件；汽液、液液平衡表示方法。

2、相平衡常数和分离因子的含义；状态方程法、活度系数法表示的汽液平衡常数。

3、活度系数法计算汽液平衡常数的通式及计算。

4、泡点和露点的含义及四种计算类型。

5、泡点温度和压力的计算。

6、露点温度和压力的计算。

7、闪蒸过程类型。

8、等温闪蒸和部分冷凝过程。

（三）多组分多级分离过程分析与简捷计算

1、设计变量及确定。

2、多组分精馏过程分析。

3、最小回流比。

4、最少理论板数和组分的分配。

5、实际回流比和理论板数。

6、萃取精馏的原理、流程及过程分析。

7、共沸精馏的原理、特点及共沸剂的选择。

（四）吸收和蒸出过程

1、吸收和蒸出过程的流程。

2、多组分吸收和蒸出过程分析及简捷计算方法。

（五） 多组分多级分离的严格计算

1、平衡级的理论模型。

2、 逐板计算的计算起点。

3、 逐板计算的基本方程、步骤。

4、逐板计算适宜进料位置的确定、终点的确定。

（六） 吸附、膜分离

1、吸附平衡，固定床吸附分离基本原理，透过曲线。

2、一般的了解膜分离技术的类型、原理、方法。

（七）分离过程设备的选择与放大

1、影响气液传质设备的处理能力的主要因素。

2、气液传质设备效率的几种表示方法及其影响板效率的主要因素。

（八）分离过程节能

1、正确理解分离过程能耗，了解评价分离过程耗能的评价和表示方法。

2、掌握精馏过程节能的几种方法，了解分离过程分离顺序的选择原则。

三、试题主要类型

1、答题时间： 120分钟

2、试题类型：主观题和客观题，计算题。

四、考查要点

化工分离过程（考试范围）

（一）传质分离过程的相关概念

1、化工分离操作在化工生产中的重要性。

2、分离过程的分类和特征。

（二）单级平衡过程

1、相平衡条件；汽液、液液平衡表示方法。

2、相平衡常数和分离因子的含义；状态方程法、活度系数法表示的汽液平衡常数。

3、活度系数法计算汽液平衡常数的通式及计算。

4、泡点和露点的含义及四种计算类型。

5、泡点温度和压力的计算。

6、露点温度和压力的计算。

7、闪蒸过程类型。

8、等温闪蒸和部分冷凝过程。

（三）多组分多级分离过程分析与简捷计算

1、设计变量及确定。

2、多组分精馏过程分析。

3、最小回流比。

4、最少理论板数和组分的分配。

5、实际回流比和理论板数。

6、萃取精馏的原理、流程及过程分析。

7、共沸精馏的原理、特点及共沸剂的选择。

（四）吸收和蒸出过程

1、吸收和蒸出过程的流程。

2、多组分吸收和蒸出过程分析及简捷计算方法。

（五） 多组分多级分离的严格计算

1、平衡级的理论模型。

2、 逐板计算的计算起点。

3、 逐板计算的基本方程、步骤。

4、逐板计算适宜进料位置的确定、终点的确定。

（六） 吸附、膜分离

1、吸附平衡，固定床吸附分离基本原理，透过曲线。

2、膜分离技术的类型、原理、方法。

（七）分离过程设备的选择与放大

1、影响气液传质设备的处理能力的主要因素。

2、气液传质设备效率的几种表示方法及其影响板效率的主要因素。

（八）分离过程节能

1、分离过程能耗分析，评价分离过程耗能的评价和表示方法。

2、精馏过程节能的几种方法，分离过程分离顺序的选择原则。

五、主要参考书目

1、教材：《化工分离过程》 靳海波主编 2008年，第五版

2、参考书：化学工业出版社《化工分离工程》刘红 主编  2014年，第一版