_2018_年硕士研究生入学考试自命题科目

考试大纲

| 考试阶段：初试 | 科目满分值：150 |
| --- | --- |
| 考试科目：气象探测原理B | 科目代码：817 |
| 考试方式：闭卷笔试 | 考试时长：180分钟 |

一、科目的总体要求

了解现代气象观测的内容，掌握现代气象观测常用仪器的使用方法，掌握气象资料的获取及处理方法，熟练掌握现代气象观测的基本原理，熟练掌握不同大气要素探测的理论知识和仪器原理、方法。

二、考核内容与考核要求

1、绪论、云、能见度和天气现象的观测

大气探测学研究的对象、任务和特点，大气探测发展概况，大气探测仪器及特性，大气探测的“三性”要求；要点：大气探测仪器及特性和“三性”要求。

云的基本概念，云形成的基本过程和条件，云量和云高的观测方法及仪器；要点：云的形成机制、观测内容及方法。

能见度基本概念，气象能见度目测法，能见度器测法；要点：白天和夜间气象能见度的观测方法；能见度的器测仪器及观测原理。

天气现象的基本概念、特征及观测；要点：天气现象的特征。

2、温度、湿度、气压、风、降水、蒸发和辐射观测

温度测量基本概念，各种温度表的测温原理；测温仪器的热滞效应及误差消除方法。

湿度测量基本概念；干湿球温度表的测湿原理，露点仪的测湿原理。

气压测量基本概念，水银气压表的测压原理，水银气压表的数据订正，气压表的安装和观测方法，空盒气压表、气压计的测压原理，要点：各种气压表的测压原理；本站气压和海平面气压的订正。

风的基本概念，风杯式风速传感器，风向标风向传感器，其它类型风向风速传感器。要点：各种风向风速传感器的测量原理。

降雨、雪和蒸发的测量仪器原理；降雨、雪和蒸发测量误差因素。

辐射测量的基本概念、辐射测量仪器的原理；日照观测的基本概念。

3、自动气象站

自动气象站基本概念，自动气象站的基本组成，自动气象站的工作原理。要点：自动气象站的系统组成、传感器及工作原理。

三、题型结构

包含两种题型：简答题、综述题。

四、其它要求

1、考试形式为闭卷、笔试，考生无需携带计算器参加考试。

2、本科目考试时间为 3 小时，具体考试时间以《准考证》为准。