华北电力大学（保定）

2019年硕士研究生入学考试同等学力加试科目考试大纲

（招生代码：10079）

《计算机控制》

一、考试范围：

1、计算机控制系统的基本结构组成、类型、特点及主要功能。

2、过程通道构成原理、设计方法。包括过程参数采样原理，采样周期选择，A/D、D/A转换原理和方法；模拟量输入（AI）/输出（AO）通道、开关量输入（DI）/输出（DO）通道组成及设计方法；过程通道可靠性设计及抗干扰措施。

3、采样系统理论及Z变换，离散系统传递函数、系统稳定性分析。

4、PID控制算法原理和基于PID控制原理的各种改进控制算法离散化设计方法，Smith预估控制算法原理与控制方案设计。

5、离散系统直接数字控制设计方法，包括最少拍控制、非最少有限拍控制算法设计，达林控制算法设计。

6、标准接口及总线（包括内总线、外总线、并行总线、串行总线）的定义、分类。典型总线（包括RS232C、RS422/423、RS485、IEEE488）的基本组成功能和应用。

7、可靠性基本概念及评价指标，RAS技术与容错技术；提高系统可靠性的方法，系统可靠性计算，模块单元可靠性设计。干扰的类型、传播途径，抑制干扰的主要评价指标，以及系统抗干扰措施的工程应用设计方法等。

8、计算机控制系统的软件结构，操作系统的基本组成和分类。控制软件的设计思想、设计语言和方法等。

二、考查重点：

1、计算机控制系统的基本结构组成、类型、特点及主要功能。

2、过程参数采样原理，采样周期选择，A/D、D/A转换原理；模拟量输入（AI）/输出（AO）通道、开关量输入（DI）/输出（DO）通道的设计方法。

3、PID控制算法与改进PID控制算法离散化设计，Smith预估控制算法控制方案设计。

4、标准接口及总线（包括内总线、外总线、并行总线、串行总线）的定义、分类，典型总线（包括RS232C、RS422/423、RS485、IEEE488）的基本组成功能。

5、可靠性基本概念及评价指标，提高系统可靠性的方法，系统可靠性与模块单元可靠性计算。干扰类型、传播途径，抑制干扰的主要评价指标，过程通道抗干扰措施设计方法。

三、是否需携带计算器（是或否）：是

《控制装置与系统》

一、考试内容范围：

1.联络信号和传输方式

2.防爆型控制仪表及控制系统的防爆措施

3.调节器的运算规律和构成方式

4.基型调节器

5.变送器构成、原理

6.电容式差压变送器工作原理

7.电动执行机构组成、工作过程

8.调节机构（控制阀）的特性

9.可编程调节器构成及离散PID表达式

10.KMM可编程调节器特点；PID模块、MAN模块功能；简单回路KMM组态图表达。

二、考查重点：

1.直流电压、电流传输方式、各自特点及影响传输误差的因素。

2.基型调节器输入电路、PD电路、PI电路分析。

3.变送器构成。零点调整（迁移）、量程调整的手段和目的。

4.电动执行机构组成。调节机构（控制阀）的固有流量特性和工作流量特性。

5.增量型离散PID表达式及特点。KMM可编程调节器中的PID模块、MAN模块功能及构成的单回路组态图。

三、是否需携带计算器（是或否）：是