江苏理工学院硕士研究生入学考试《测试技术》考试大纲

一、考试内容要求

1. 信号及其描述

掌握信号的分类与描述、周期信号与离散频谱、非周期信号与连续频谱。重点掌握信号的频域分析以及信号的时域分析。

2. 测试系统的基本特性

牢固掌握测试系统的数学描述、线性定常系统的基本特性；尤其是测量装置的静态特性与动态特性，熟练掌握动态测试误差及其补偿方法。

3. 常用传感器工作原理及特性分析

深刻理解各类传感器的工作原理并对其应用场合、选型方法有所了解、熟练掌握参数式传感器(电阻、电容、电感)及其应用以及发电式传感器(压电式、磁电式、光电式、霍尔式、热电偶式)及其应用。

4. 信号的调理

深刻理解下列概念：信号的调制与解调；信号的放大；信号的滤波；信号的调理特性。滤波器的定义、用途（滤除不想要的频率成分）和分类；实际滤波器的基本特性参数（通带、阻带、截止频率、中心频率、带宽、品质因素）；低通、高通 RC 滤波电路的原理和特性（截止频率与 R、C 的关系）。调制与解调的定义、目的（便于放大和传输）、分类（调幅、调频、调相）。载波、调制 信号、已调波/调制波。调幅、调频、调相的定义。调幅的原理（相乘）和解调方法（同步解调、包络检波、相敏检波）。调幅波的表达式。 动态电阻应变仪的原理；调幅时对载波频率的要求（载波频率比调制信号的最高频率高 10 倍）。A/D 转换的三个步骤。A/D 转换器的位数、量化增量和量化误差。

5. 测试技术在机械工程中的应用

了解机械工程中常见的位移、速度、加速度等物理量的测试方法；了解常见的机械工程中应力、应变、力矩的测试技术。

6. 计算机测试系统与虚拟仪器

了解计算机在工程测试中的作用；了解计算机测试系统；了解智能仪器和虚拟仪器。

二、考试形式和试卷结构

1. 考试形式

考试形式为闭卷笔试。

2. 试卷题型结构

选择题，填空题，计算题，综合设计题。

3. 试卷满分和考试时间

试卷满分150分，答题时间为180分钟。

三、参考书目

[1] 熊诗波，黄长艺．机械工程测试技术基础（第3版）．北京：机械工业出版社，2006。

[2] 秦树人．机械工程测试原理与技术（第2版）．重庆：重庆大学出版社，2011。