附件4：

# 2020年研究生入学考试自命题科目考试大纲

考试科目代码：空      考试科目名称:暖通空调

供热工程部分考试内容范围: - 设计热负荷与散热设备 - 掌握建筑物围护结构基本耗热量、附加耗热量、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量的计算方法； - 掌握散热设备的分类、使用条件和选型方法； - 室内供暖系统 - 掌握重力循环供暖系统循环作用力的特点及计算方法； - 掌握各供暖系统的特点及使用条件，高层建筑供暖设计热负荷计算的特殊性及系统的布置特点； - 掌握热水供暖系统的主要设备和附件； - 掌握机械循环热水供暖系统水力计算方法； - 掌握机械循环热水供暖同、异程系统的水力计算。 - 集中供暖系统 1．掌握集中供热热负荷的概算和特征；掌握热力站热力流程，换热器原理及选型； 2．掌握供热系统用户与热水网路的连接形式及具体应用；掌握热水网路水力计算的基本公式和方法；掌握热水网路水力工况的分析和计算。 空调工程部分考试内容范围: - 空气的热湿处理 - 掌握焓湿图的应用；掌握空调负荷及相关设计参数的计算方法； - 掌握空气状态变化典型处理过程及处理使用设备工作原理。 - 空气调节系统 - 掌握空调系统新风量计算方法；掌握一次回风系统和二次回风系统空气变化过程和计算；掌握变风量系统、半集中式系统和局部机组的组成和工作原理。 - 掌握系统送、回风形式、送回风口的特性参数，掌握典型射流计算方法； - 空气的净化与质量控制 - 掌握空气的洁净等级；掌握过滤器类型和效率实验方法；掌握空气净化模型的原理和空气净化的基本方案。 通风工程部分考试内容范围: - 通风基本原理与设计计算 - 掌握全面通风换气量的确定计算、质量平衡和热平衡；掌握置换通风、事故通风； - 掌握自然通风作用原理和设计计算； - 掌握局部排风的设计原则和计算；掌握各种排风罩的排风原理。 - 掌握粉尘的净化方法；掌握除尘器原理及适用；掌握有害气体的净化原理与方法。 二、防烟排烟通风 1. 掌握防烟、排烟通风设计与控制方法。 三、通风管道系统的设计计算 1. 掌握风管内压力分布、通风管道设计计算。

考试总分：100分 考试时间：3小时 考试方式：笔试 考试题型： 填空题（10分） 选择题（15分） 简答题（35分） 计算题（40分）

参考书：

1.《供热工程》（第四版）贺平，孙刚.中国建筑工业出版社  2009

2.《实用供热通风与空气调节设计手册》陆耀庆 .中国建筑工业出版社  2007

3.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012).中国建筑工业出版社, 2012

4. 《空气调节》 赵荣义 主编.北京.中国建筑工业出版社 2009

5. 《通风工程》（第二版）王汉青主编.北京.机械工业出版社 2018