硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：PLC原理及应用

- 考试大纲援引教材

《电气控制与PLC应用》 第三版 电子工业出版社 陈建明

- 考试要求：

要求考生全面系统地掌握常用低压电器和可编程控制器的构成和基本原理，掌握PLC编程指令和PLC程序设计方法，并且能灵活运用，具备较强的分析与设计电气控制系统及PLC控制系统的能力。

三、考试内容：

1）常用低压电器（接触器、继电器、熔断器、低压开关和低压断路器、主令电器等）

a：基本结构

b：工作原理

c：功能应用

2）电气控制技术

a：基本原则和环节

b：典型控制环节（三相异步电动机的起动控制、正、反转控制、调速控制、制动控制及多地点控制、多台电动机先后顺序工作的控制、自动循环控制等）

3）可编程序控制器

a：组成和基本原理

b：硬件和软件基础

c：西门子S7-200 PLC配置

4）PLC控制技术

a：西门子S7-200 PLC指令系统

b：编程方法：经验法和顺序功能图法

c：PLC控制设计

5）西门子S7-200 PLC通信与网络