- 硕士研究生入学考试大纲

- 考试科目：水污染控制工程

- 考试大纲援引教材

《水污染控制工程》下册 第三版 高等教育出版社 高廷耀

- 考试要求

要求考生全面系统地掌握水污染控制工程的基本概念及原理、工艺设备的构造及工艺尺寸计算，了解水污染控制工艺技术的前沿及进展，并且能够灵活运用所学知识，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

- 考试内容

- 污水水质和污水出路

  - 污水性质与污染指标

  - 污染物在水体环境中的迁移与转化

  - 污水出路与排放标准

- 污水的物理处理

  - 格栅和筛网

  - 沉淀的基础理论

  - 沉砂池

  - 沉淀池

  - 隔油池

  - 气浮池

3）污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础

  - 污水生物处理基本原理

  - 微生物的生长规律和生长环境

  - 反应速率和反应级数

  - 微生物生长动力学

4）活性污泥法

  - 基本概念

  - 活性污泥法的发展

  - 完全混合活性污泥法

  - 推流式活性污泥法

  - 序批式活性污泥法

  - 吸附生物降解工艺

  - 吸附再生活性污泥法

  - 氧化沟

  - 高负荷活性污泥法

  - 延时曝气法

  - 克劳斯法

  - 膜生物反应器

  - 活性污泥法数学模型基础

  - 气体传递原理和曝气设备

  - 去除有机污染物的活性污泥法过程设计

  - 脱氮、除磷活性污泥法工艺及其设计

  - 活性污泥法系统设计方法的深化

  - 二次沉淀池

  - 活性污泥法处理系统的设计、运行与管理

5）生物膜法

  - 基本原理

  - 生物滤池

  - 生物转盘法

  - 生物接触氧化法

  - 曝气生物滤池

  - 生物流化床其他新型生物膜法

6）稳定塘和污水的土地处理

  - 稳定塘

  - 污水土地处理

  - 人工湿地处理

7）污水的厌氧生物处理

  - 污水厌氧生物处理的基本原理

  - 化粪池

  - 厌氧生物滤池

  - 厌氧接触法

  - 上流式厌氧污泥床反应器

  - 分段厌氧处理法

  - 厌氧膨胀床和厌氧流化床

  - 厌氧生物转盘

  - 两相厌氧法

8）污水的化学与物理化学处理

  - 中和法

  - 化学混凝法

  - 化学沉淀法

  - 氧化和还原法

  - 吸附法

  - 离子交换法

  - 萃取法

  - 膜析法

  - 超临界处理技术

9）城市污水回用

  - 回用途径

  - 回用水水质标准

  - 污水回用系统

  - 回用处理技术方法

  - 污水回用安全措施

10）污泥的处理与处置

  - 污泥的来源、特性及数量

  - 污泥的处理工艺

  - 污泥浓缩

  - 污泥稳定

  - 污泥脱水

  - 污泥的最终处置

11）污水处理厂设计

  - 污水处理厂设计基本知识

  - 厂址选择

  - 工艺流程选择确定

  - 平面布置与高程布置

  - 技术经济分析

  - 污水处理厂运行和控制