硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：风电机组控制技术

- 考试大纲援引教材

《风电机组监测与控制》 叶杭冶 机械工业出版社

- 考试要求：

基本了解风力发电监测与控制技术现状、内容及特点，掌握控制技术在风电机组中的设计和工程应用，要求通过本课程的学习，学生对风电机组的运行控制有基本正确的理解和认识，能够掌握风电机组自动运行控制的基本原理和方法。

要求考生全面系统地风力发电机组控制运行状态的运行性能、控制算法分析、电气控制线路和工程应用方法，并且能灵活运用，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

- 考试内容：

1) 第一章  绪论

1.1	风电机组电气控制系统结构、组成

1.2	风电机组的监测系统

2) 第二章  风电机组的控制的基本要求

2.1	风电机组发电运行和控制技术

2.2	定桨失速型风电机组运行控制

2.3	风电机组变速变距运行控制

3) 第三章  风电机组的并网技术

3.1	定桨失速风电机组的软并网技术

3.2	双馈异步式风电机组并网技术

3.3	永磁同步发电机并网技术

4) 第四章  变速恒频风电机组的控制

4.1	变速恒频风电机组控制的基本概述

4.2	变速变距风电机组控制方法

4.3	闭环控制和优化控制方法

4.4	控制系统的设计过程和算法实现方法

5）第五章  风电机组的控制电路设计分析

5.1	发电机和变流器主控制线路

5.2	变桨伺服电气控制线路

5.3	偏航和其他伺服电气控制线路

5.4	风电机组的PLC控制器输入/出驱动线路

6）第六章  风电机组的状态监测

6.1	状态检测和故障处理技术

6.2	风电机组的现场测试技术