- 2018年硕士研究生考试

复试 污水处理 科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对污水处理方法、基本概念以及活性污泥法、生物膜法、物理化学法等净化机理的掌握程度，同时考查学生运用所学的专业知识解决污水处理问题的能力。

二、考试形式与试卷结构

- （一）试卷满分及考试时间

满分为100分，考试时间为2小时。

- （二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

- （三）试卷内容结构

1.污水的性质与污染指标、水体污染与自净、污水的物理处理（约占10%）

2.活性污泥法、生物膜法（约占35%）

3.深度处理（除磷脱氮等）（约占13%）

4.自然生物处理法（约占7%）

5.污泥处理（约占10%）

6.工业废水处理（约占25%）

- （四）试卷题型结构

1.名词解释(10分)  2.简要回答问题（42分）  3.论述分析题（48分）

三、考试内容及要求

- （一）污水的性质与污染指标

1.了解污水的特征。

2.掌握有机物污染指标。

- （二）水体污染与自净

1.掌握水体污染与自净的基本规律，氧垂曲线及其理论。

- （三）污水的物理处理

1.掌握沉淀理论基础，沉淀的类型及特征。

2.掌握沉砂池、沉淀池的功能、分类。了解沉淀池的改造与发展。

- （四） 污水的生物处理——活性污泥法

1.掌握活性污泥的组成及评价指标，净化过程与机理，有机物降解与污泥增长、需氧的关系，环境因素的影响。

2.掌握莫诺方程式和劳伦斯—麦卡蒂方程式。

3.掌握活性污泥处理系统运行方式的基本流程及特点等。

4.掌握活性污泥处理系统的新工艺，如SBR工艺、AB工艺、氧化沟。

5.掌握氧转移的基本原理及影响因素。

6.掌握曝气池容积的计算。

7.熟悉活性污泥系统中的异常现象。

（五） 污水的生物处理——生物膜法

1.掌握生物膜法的基本原理与净化过程。

2.了解生物滤池的分类、特征、构造。

3.了解生物转盘的分类、构造。

4.掌握生物接触氧化法的特点、构造。

- （六）污水的自然生物处理

1.掌握生物氧化塘的类型和净化原理。

2.了解土地处理法的基本原理、分类及对水质的要求。

- （七）污水的深度处理与处置

1.掌握污水生物脱氮的原理及典型流程图。

2.掌握生物除磷的原理及典型流程图。

3.了解污水的消毒处理及城市污水回用的途径和处理技术。

- （八）污泥处理

1.了解污泥的性质与分类，污泥浓缩的目的与方法。

2.掌握污泥厌氧消化的机理与影响因素。

3.熟悉污泥脱水的方法。

- （九）工业废水的化学处理

1.掌握过滤中和法的原理及的应用。

2.熟悉氢氧化物沉淀法，硫化物沉淀法，钡盐沉淀法。

3.掌握碱性氯氧化法基本原理及应用，熟悉臭氧氧化法的臭氧接触设备。

4.掌握分解电压产生的原因，掌握电解法处理含铬废水的原理。

- （十）工业废水的物理化学处理

1.了解混凝法在废水处理中的应用及特点。

2.掌握气浮的基本原理，掌握气浮方法的分类，掌握加压溶气法的工艺，

3.掌握吸附的类型、吸附等温线的形式，熟悉吸附再生方式，掌握吸附的影响因素。

四、考试用具说明

考试需携带笔、尺、计算器等工具。