2018年硕士研究生考试

同等学力加试《材料分析测试技术》科目考试大纲

一、考查目标

本科目主要考查学生对X射线、电子显微等近代分析测试技术研究材料微观组织、结构及成分分析的基本原理、仪器构造和应用范围等的掌握，并能对测试结果进行科学分析。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

X射线分析理论基础：占20%

X射线衍射方法及衍射分析：占30%

TEM分析：占10%

SEM分析：占25%

其它材料分析测试技术：占15%

（四）试卷题型结构

名词解释：20%

简答题：50%

论述题：30%

三、考查内容及要求

（一）X射线分析理论基础

1．X射线的本质及x射线谱；

2．X射线与物质的相互作用；

3．X射线衍射与布拉格方程；

4．倒易点阵；

5．X射线衍射强度与结构因数的计算。

要求：掌握X射线物理学基础（X射线本质、X射线谱、X射线与物质相互作用）；理解X射线运动学衍射理论，能够运用Ewald图解进行衍射分析，会进行衍射强度的计算，熟悉倒易点阵。

（二）X射线衍射方法及衍射分析

1．粉末照相法；

2．X射线衍射仪法；

3．物相的定性分析；

4．物相的定量分析；

5．X射线在材料测试分析方面的其他应用。

要求：掌握两种X射线衍射方法（粉末照相、多晶衍射仪法）；了解晶体取向的测定方法及分析步骤；能够进行点阵常数的测定；掌握多晶体物相分析并进行相应的定量计算；掌握宏观应力的测定。

（三）TEM分析

1． 电子与物质的交互作用；

2． 透射电镜的结构及应用；

3． 电子衍射及结构分析；

4． 材料薄膜样品的制备与薄晶体样品的衍衬成像原理。

要求：掌握电子与物质相互作用理论。熟练掌握TEM结构、原理、样品制备、金属薄膜的衍射分析。

（四）SEM分析

1． 扫描电镜工作原理、构造和性能；

- 扫描电镜在材料研究中的应用。

- 要求：了解扫描电镜的基本结构和工作原理；熟练掌握扫描电镜在材料分析中的应用（表界面、断口分析）。

（五）其它材料分析测试技术

1．热分析及应用；

2．波谱仪及应用；

3．能谱仪及应用；

4．电子探针分析方法及微区成分分析技术。

要求： 掌握热分析技术，熟练掌握波谱仪和能谱仪以及电子探针分析方法。

四、考试用具说明

考试需携带计算器。