考试科目名称：供热工程

- 一、考试大纲援引教材

《供热工程》 中国建筑工业出版社 李德英 2015.

二、考试要求：

要求考生全面系统地掌握供热工程的基本概念、设计计算方法及技术要求，具备较强的分析与解决问题能力。

三、考试内容：

1. 集中供热系统的热负荷计算

a. 集中供热系统热负荷的确定。

b. 集中供热系统年耗热量计算。

c. 集中供热系统热负荷图的三种类型和用途。

2. 热水供热系统的水力计算

a. 热水网路水力计算的基本公式。

b. 力计算的方法和步骤。

c. 热水网路的水压图原理的绘制方法。

d. 用户与热网连接方式的确定。

e. 选择水泵的方法和定压形式。

3. 热水供热系统的水力工况分析

a. 网路的阻力特性。

b. 水力工况的分析方法。

4. 室外管网系统的设计

a. 室外供热管网系统的布置原则与敷设构造。

b. 室外供热管网的补偿形式。

c. 室外供热管网的应力计算与分析。

d. 室外供热管网的保温形式与设计。

5. 集中供热系统的热源

a. 供热系统热源的主要设备。

b. 锅炉房和热力站的联接形式和设计方法。

6. 集中供热系统的运行调节与量化管理

a. 供热调节的主要方式和原理。

b. 供热调节的基本原理及计算公式。

c. 热水供暖系统集中供热调节方法。

d. 质调节和分阶段改变流量的质调节计算方法。