考试科目名称：建筑给排水

- 一、考试大纲援引教材

《建筑给排水工程》第六版 中国建筑工业出版社 王增长 2010.

二、考试要求：

要求考生全面系统地掌握建筑内部给水、排水、热水供应及消防给水的设计原理、方法以及安装和运行管理求，具备较强的分析与解决问题能力。

三、考试内容：

1.  建筑内部给水系统

a. 给水系统的分类和组成

b. 给水方式

c. 给水管道的布置与敷设

2.  建筑内部给水系统的计算

a.给水系统所需的水压

b. 给水系统所需的水量

c. 给水设计秒流量

d. 增压和贮水设备

e. 给水水质防护

f. 高层建筑给水系统

3.  建筑消防系统

a. 消火栓给水系统及布置

b. 消火栓给水系统的水力计算

c. 自动喷水灭火系统及布置.

d. 自动喷水灭火系统的水力计算

e. 水喷雾灭火系统

f.其他固定灭火设施简介

g. 高层建筑消防系统

4.  建筑内部排水系统

a.排水系统的分类和组成

b. 卫生器具、管材与附件

c. 排水管道系统中水气流动规律

d.排水系统选择与管道布置敷设

e. 污废水提升和局部处理

5.  建筑内部排水系统的计算

a. 排水定额和排水设计秒流量

b. 排水管网的水力计算

6.  建筑雨水排水系统

a. 建筑雨水排水系统分类与组成

b. 雨水内排水系统中的水气流动规律

c. 雨水排水系统的水力计算

7.  建筑内部热水供应系统

a.热水供应系统分类、组成和供水方式

b.热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备

c. 热水供应系统的管材和附件

d. 热水供应系统的敷设与保温

e. 高层建筑热水供应系统

8.  建筑内部热水供应系统的计算

a. 热水用水定额、水温及材质

b. 耗热量、热水量和热媒耗量的计算

c. 热水加热及贮存设备的选择计算

d. 热水管网的水力计算

9.  居住小区给水排水工程

a.居住小区给水系统

b. 居住小区排水系统