硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：高电压工程

一、援引教材

《高电压工程》清华大学出版社 梁曦东

- 二、考试要求：

1．掌握气体间隙击穿及其沿面闪络的物理过程、影响因素、特点和一般规律，了解外绝缘设计的基本原则和提高外绝缘绝缘强度的常用措施。

2．掌握液体及固体电介质的极化、电导、损耗的物理过程，学会应用电介质的极化、电导和损耗进行电介质绝缘性能的分析；了解液体及固体电介质的击穿机理、影响因素及提高其击穿电压的一般方法。

3．掌握高压试验电压的产生、测量及试验的一般方法，掌握绝缘诊断方法及预防性绝缘试验。

4．了解波的传输、过电压及防护。

三、考试内容：

1）气体击穿过程的理论分析和击穿电压的试验数据

a: 什么是气体放电、主要放电形式及产生的条件及特点

b: 带电质点的产生与消失，质点运动规律

c: 均匀电场中气体击穿的发展过程，包括非自持放电与自持放电，汤逊气体放电理论：自持放电条件、击穿电压、巴申定律和汤逊气体放电理论的缺陷及适用范围；流拄理论：流拄的形成、自持放电条件、击穿电压

d: 不均匀电场中气体击穿的发展过程，稍不均匀电场与极不均匀电场的划分，稍不均匀电场的击穿和极性效应；极不均匀电场中的电晕放电，极不均匀电场的击穿，极性效应，长间隙极不均匀电场的流柱阶段、先导放电和主放电阶段，饱和性

e: 持续作用电压下电场分布、气体状态对气体击穿电压的影响，试验数据

f: 雷电冲击电压和操作冲击电压下气体的击穿特点，包括雷电冲击电压的标准波性，放电时延、50%击穿电压和冲击系数。

g: 高真空的击穿，高气压的击穿，高强度气体的绝缘特点

3) 气体中沿面放电及高压绝缘子

a: 绝缘子的性能要求和材料

b: 气体中沿面固体介质表面放电，包括均匀电场中沿面放电；极不均匀电场中具有强垂直分量时的沿面放电，滑闪放电现象；极不均匀电场中具有弱垂直分量时的沿面放电；提高沿面放电电压的措施。

c: 支拄绝缘子、瓷套管、线路绝缘子

d: 介质表面淋雨时的沿面放电

e: 介质表面赃污时的沿面放电

4) 影响气体放电电压的因素和提高放电电压的措施

a: 大气状态对放电电压的影响及校正方法

b: 海拔高度对放电电压的影响及校正方法

5) 液体、固体电介质的电气性能

a: 电介质的极化、电介质的电导、电介质的损耗

b: 液体电介质、固体电介质的击穿机理、影响因素及提高其击穿电压的一般方法

6) 交流高电压的产生及测量

交流高压试验设备，包括高压试验变压器，串级高压试验设备，高压串联谐振试验设备；交流高电压的测量及一般试验方法

7) 直流高压试验设备及测量

直流高压试验设备，包括倍压电路，串级直流高压试验发生器；直流高电压的测量及一般试验方法

8) 冲击高电压的产生及测量

冲击电压发生器的基本原理，放电回路的分析，冲击高电压的测量

9) 传输线的波过程及雷电过电压及其防护

10) 绝缘诊断与绝缘试验

a: 绝缘诊断与绝缘试验的一般方法

b: 绝缘电阻的测量

c: 介质损失角正切值的测量

d: 局部放电的测量

e: 耐压试验