| 《环境监测》考试大纲 适用专业名称：环境工程 |  |
| --- | --- |
| 科目代码及名称 | 考试大纲 |
| 32环境监测 | - 考试目的与要求 测试考生对环境监测的主要内容：水与废水环境监测、空气与废气环境监测、土壤环境监测、固体废物监测、环境污染生物监测和生物污染监测的理解掌握程度；对知识的运用能力；同时考察学生对应急监测、环境污染自动监测和环境监测管理与质量保证的理解情况。要求考生准确记忆基本概念，理解基本理论，掌握基本监测方法，会制定监测方案，解决实际监测问题。 - 试卷结构（满分100分） 水与废水监测 约35分 空气与废气监测 约25分 土壤环境监测 约15分 环境污染生物监测与生物污染监测 约15分 环境监测质量保证 约10分 题型比例： 客观题 约40分 1．选择题 约25分 2．判断题 约15分 主观题 约60分 1. 名称解释 约15分 2. 问答题 约30分 3. 综合题 约15份 三、考试内容与要求 （一）水与废水监测 考试内容 水污染监测对象、地表水监测方案制定、水污染源监测方案制定、水样的采集与保存、水样的预处理方法、物理性指标检验、金属化合物的测定、无机非金属化合物的测定、有机污染物的测定、水环境标准。 考试要求 1. 熟悉水样类型、水样预处理方法、水样保存方法。 2. 掌握地表水、水污染源监测布点方法。 3. 掌握基本分析测定方法：分光光度法、原子吸收法、气相色谱法、原子发射光谱法等。 4. 掌握溶解氧、酸度、碱度、铜锌铅镉、含氮化合物、含磷化合物、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳等指标的标准分析方法。 5. 掌握环境监测、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、溶解氧等基本概念。 6. 熟悉地表水环境质量标准、污水综合排放标准的内容。 6. 综合运用以上内容解决水与废水监测问题、制定监测方案。 （二）空气与废气监测 考试内容 空气中污染物的存在形态及其时空分布特点、环境空气监测布点方法、空气样品采集方法与采样仪器、气态和蒸汽态污染物测定、颗粒物的测定、污染源监测。 考试要求 1. 了解空气中污染物的存在形态及其时空分布特点。 2. 掌握环境空气监测布点方法。 3. 掌握空气样品采集方法与采样仪器的组成。 4. 掌握二氧化硫、氮氧化物、臭氧等气态和蒸汽态污染物测定的采样方法、标准分析方法。 5. 掌握颗粒物的采样方法和标准分析方法。 6. 掌握污染源监测中圆形烟道的布点方法、测压装置、烟气中颗粒物的采样方法。 7. 熟悉污染源监测中气态污染物的采样方法与分析测定方法。 8. 熟悉环境空气质量标准和锅炉大气污染物排放标准的内容。 9. 综合运用上述内容解决空气和废气监测问题、制定监测方案。 （三）土壤环境监测 考试内容 土壤基本组成与性质、土壤监测布点方法、土壤样品的采集与加工方法、土壤样品的预处理方法、土壤污染物的测定。 考试要求 1. 了解土壤基本组成与性质。 2. 理解土壤背景值概念。 3. 掌握土壤样品的采集与加工方法、土壤样品的预处理方法。 4. 掌握土壤中金属化合物和有机物测定的一般步骤与方法。 5. 综合运用上述内容解决土壤环境监测问题、制定监测方案。 （四）环境污染生物监测与生物污染监测 考试内容 水环境污染生物监测方法、空气污染生物监测方法、生物污染监测。 考试要求 1. 了解水环境污染生物监测方法、空气污染生物监测方法。 2. 理解污染物在生物体内的分布情况。 3. 掌握生物样品的采集与制备方法。 4. 掌握生物样品的预处理方法。 5. 了解生物样品中污染物的测定方法。 4. 能够综合运用上述内容解决生物污染监测问题、制定监测方案。 （五）环境监测质量保证 1. 掌握环境监测数据修约规则、离群数据检验方 2. 法掌握监测结果的表达方法。 3. 掌握实验室内和实验室间质量保证内容与方法。 3. 掌握空白试验、校准曲线、检出限、检测范围、标准分析方法等基本概念。 参考书目： 《环境监测》（第四版），奚旦立等，高等教育出版社，2010年 |