2018年硕士研究生考试

同等学力加试《基础工程》科目考试大纲

- 考查目标

考查学生对基础工程课程基本理论、基本概念、基本技能以及基础工程的常规设计的基本知识的了解和掌握情况。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

同等学力加试科目满分均为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

基本概念30分，基本理论30分，应用能力40分。

（四）试卷题型结构

考题类型：选择题（10分）、判断题（20分）、简答题（15分）、论述题（25分）、计算题（30分）

三、考查内容及要求

（一）岩土工程勘察

掌握岩土工程勘察的目的意义；掌握岩土工程勘察分级标准；了解岩土工程勘察的划分；了解现场和室内测试手段，了解岩土工程勘察报告的编制。

（二）浅基础常规设计

了解浅基础的基本概念和浅基础的类型；熟悉浅基础埋深的选择；掌握天然地基上浅基础的设计步骤、设计方法和确定基础底尺寸以及承载力的验算和沉降计算方法；熟悉减轻不均匀沉降危害的措施；熟悉钢筋混凝土墙下条形基础和柱下独立基础的设计与计算。

（三）连续基础

了解了解地基、基础及上部结构共同工作的概念；了解地基计算模型；了解文克勒地基上梁的计算；掌握柱下条形基础、柱下交叉条形基础和筏形基础及箱形基础的一般设计步骤。

（四）桩基础

了解桩的类型、桩的荷载传递机理；熟悉桩基础的相关概念；熟悉桩基础的使用条件、桩的破坏模式、桩基础设计的主要步骤和内容；熟悉基桩承载力确定的方法；掌握桩基础计算的有关内容。了解群桩

（五）地基处理：

了解地基处理的目的以及基本概念；了解目前常用的地基的处理方法；熟悉各种地基处理方法的原理、适用范围和加固效果。能正确选择地基处理方案；掌握换土垫层法的设计与计算。

（六）挡土墙

了解挡土墙的类型；掌握作用在挡土墙的土压力；熟悉各类挡土墙的设计的要求和计算方法。

（七）基坑开挖

了解支护结构的形式及适用范围；掌握支护结构上的荷载计算；了解支护结构的内力分析方法；了解基坑稳定性的分析方法。

四、考试用具说明

考试需要携带计算器、直尺。